## podmínky
Příloha č. 1
Všeobecné podmínky k Soupisu stavebních prací a dodávek s výkazem výměr
Smluvní strany se budou řídit právním řádem České republiky
Jednotkové ceny nabídky zahrnují zejména :
1) Veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy a bude schopno plnit řádně svoji funkci po dobu několika dalších desítek let.
2) Náklady pro zajištění bezpečnosti práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro bezvadné realizované dílo.
3) Náklady na přípomoce, lešení, přesuny hmot pro vnitřní i vnější dopravu, prořezy materiálů, na skladování, dovozné, balné, zpětné odevzdání obalů, cla, ochrany konstrukcí, poplatky za skládkovné, recyklaci, dále náklady na veškeré údžbářské, opravárenské, udržovací práce nutné pro zhotovení díla a náklady na podpěrné konstrukce pro jakoukoliv výšku; není-li uvedeno samostatně.
4) Náklady na veškerý úklid na staveništi uvnitř i vně během zhotovování díla bude prováděný pravidelně a konečný úklid před přejímkou. Odvozy prováděné pravidelně zbylé suti, hmot a odpadků během zhotovování díla a dle potřeby.
5) Náklady na zhotovení, předložení a odstranění použitých vzorků materiálů a kvality práce pro zhotovení díla, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů nebo potřebných norem pro prokázání bezchybné funkce díla.
6) Náklady na ochranu a pojištění díla až do přejímky.
7) Náklady na poskytnutí odborného dohledu t.j. odpovědného stavbyvedoucího a vedoucího šéfmontéra.
8) Náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných dodavatelem, které jsou potřebné pro bezvadnou realizaci díla.
9) Náklady na úpravu dokumentace - zpracování skutečného stavu provedeného díla.
10) Náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících pro zhotovení díla a pro provoz díla uživatelů dále nepotřebných.
11) Náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné.
12) Náklady na ochranu proti poškození stávajících konstrukcí nedotčených výstavbou.
13) Náklady na ochranu proti promočení, povětrnostním a přírodním podmínkám všech stávajících a nových konstrukcí.
14) Náklady na bezpečnostní opatření, která vyplývají z předpisů o bezpečnosti práce při demontážích, bourání a nové výstavbě.
15) Náklady na znečištění a poškození díla. Zhotovitel musí své výkony, zejméná lícní pohledové plochy, obklady, plochy stěn podlahy a jejich povrchy, okna, dveře, zařizovací předměty a všechny ostatní části již zabudované a pod., chránit před znečištěním a poškozením až do přejímky díla.
16) Jednotkové ceny uvedené v Soupise prací a dodávek s výkazem výměr (SPaDsVV)budou zahrnovat veškeré práce(montáže) a dodávky(specifikace vč.prořezů a přasahů) potřebné pro dokončení a předání díla objednateli do užívání bez vad a nedodělků.Nedílnou součástí (SPaDsVV) je i projektová dokumentace, která je mu technicky nadřazena. Práce a dodávky(specifikace+prořez+přesah), množství měrných jednotek vyplývající z PD a z technologických předpisů a v ( SPaDsVV) neuvedené a zhotovitelem opodstatněné, uvede zhotovitel samostatně pod čarou(na samostatnou složku) a případná zjištěná rizika z toho plynoucí dostatečně zohlední ve své nabídce. Na pozdější požadavky plynoucí z nejasností v (SPaDsVV) nebo omylu, jsou vyloučeny.Nabízené jednotkové ceny jsou pevné ceny, platné až do přejímky ve smyslu obchodního práva. Dodávka-materiály a kvalifikovaná práce vyžaduje odevzdat dílo jako celek tak, aby bylo schopno plnit řádně svoji funkci po dobu několika dalších desítek let.
17) Zhotovitel je povinen si před předáním nabídky prohlédnout a přezkoumat staveniště a jeho okolí a obstarat si všechny nezbytné a přístupné informace, které mu umožní zpracovat nabídku úplně a jednoznačně. Musí se přitom mezi jiným podrobně informovat o možnostech dopravy a přístupových cest, o možnostech spojení,obstarávání a skladování materiálu a dalších jiných souvisejících okolnostech a případná zjištěná rizika ve své nabídce dostatečně zohlednit. Pozdější požadavky plynoucí z omylu nebo neznalosti poměrů na staveništi a rozpory z toho plynoucí, jsou vyloučeny.
18) Rozebírání konstrukcí bude prováděno opatrně postupným rozebíráním tj. ručním rozebíráním za pomoci ručních nástrojů a páčidel s tím, že nebudou poškozeny žádné stávající konstrukce (stávající i nové). Budouli přesto poškozeny, jejich uvedení do původního stavu a s tím spojenou škodu (finanční náklady a další) si ponese v plném rozsahu dodavatel.
19) Jednotkové ceny budou také zohledňovat požární ochranu: Konstrukce budovy, členění stavby a použité materiály musí odpovídat českým požárním předpisům, požadavkům a musí být v souladu s nejnovějšími poznatky. Požární předěly musí být řešeny esteticky (pokud možno beze změn v materiálech). Jednotkové ceny budou též obsahovat požární ucpávky, např. pískové. Respektována musí být ČSN 730872 "Požární bezpečnost staveb". Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením a technologickými prostupy a navazující předpisy.
20) Jestliže se zdají být rozdílná pojetí ohledně druhu provedení při vypracování nabídky, je možné před předáním nabídky vyžádat si vyjasnění se zadavatelem.
21) Zhotovitel prohlašuje, že všechny podmínky výběrového řízení a PD ve všech jeho částech a přílohách zcela přečetl, přezkoumal a pochopil, a že uznává bez omezení, že pro něho jsou požadované výkony jasné a nerozporné, a že na základě své zkušenosti, technického a dispozičního personálu je schopen realizovat smluvní výkony bez závad, kompletně s funkční spolehlivostí, pohotově k použití respektive provozuschopně podle uznávaných pravidel stavební techniky v daných lhůtách a termínech. Záruční lhůta činí zásadně minimálně 10(desel ) let.
22) Existuje striktní zákaz používání látek poškozující lakové vrstvy (způsobující prohlubně) zejména polytetrafluorénů a obdobných látek. Tyto látky nesmí být ani ve stavebních materiálech, pomocných stavebních materiálech, ve stavebních dílcích, pracovních prostředcích a pod. na staveništi. Personál staveniště je třeba v pravidelných časových odstupech o tomto zákazu poučit. Poučení je nutno zaprotokolovat, vždy jednu kopii je třeba předat objednateli k založení.
23) Rozpory v Soupise výkonů samy o sobě nebo v prováděcích podkladech k tomu příslušejících, je nutno, jakmile jsou zhotoviteli díla známy, písemně je sdělit objednateli.
24) Jestliže požadovaná sdělení objednateli nedojdou, i když byla zhotoviteli známa, ručí zhotovitel díla za škody a špatné výkony, které jsou důsledkem takovýchto nejasností, nemůže z těchto rozporů vyvodit žádné nároky na náhradu škody nebo omezení svého ručení.
25) Nedílnou součástí (SPaDsVV) je i projektová dokumentace, která je mu technicky nadřazena. Předpokládá se, že oslovené realizační firmy provedou vlastní ověření (SPaDsVV) a případné vlastní zaměření předmětných konstrukcí, na základě kterého stanoví skutečnou cenu díla. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, bude některý stav ověřen až po odhalení, v konstrukci může dojít ke změně objemu prací.
26) Všechny vybourané kovové předměty budou zváženy, (jejich hmotnost před odvozem zvážena a zapsána do stavebního deníku) odvezeny do Kovošrotu a prodány za cenu platnou v den přijetí. Výnos z prodeje bude poslán na účet investora.
27) V jednotkových cenách je uveden přesun hmot není-li uveden samostatně.

## titllist
V Ý K A Z V Ý M Ě R
akce :
VŠE - STAVEBNÍ ÚPRAVA PROSTOR PRO NAHRÁVACÍ STUDIO
investor :
Vysoká škola ekonomická nám. W CHURCHILLA, PRAHA 3, 130 67
místo stavby :
Vysoká škola ekonomická nám. W CHURCHILLA, PRAHA 3, 130 67
generální projektant :
ing. Jan Macek
stupeň :
DPS
stavební rozpočet sestavil:
Věra Ulčová (+420773518887)
Mirovická 1081, 182 00 Praha 8
ing Josef Fuk (+420606643181)
V Podbabě 2516, 160 00 Praha 6

## VV stavební
V Ý K A Z V Ý M Ě R
akce :
VŠE - STAVEBNÍ ÚPRAVA PROSTOR PRO NAHRÁVACÍ STUDIO
investor :
Vysoká škola ekonomická nám. W CHURCHILLA, PRAHA 3, 130 67
Rekapitulace nákladů
1 |  | Základní rozpočtové náklady
2 |  | Přípravné práce | Kč |  |  | 0
3 |  | Demontáže a bourání konstrukcí | Kč |  |  | 0
4 |  | Nové doplnění konstrukcí a prací | Kč |  |  | 0
6 |  | Zdravotní instalace | Kč |  |  | 0
7 |  | Ústřední topení | Kč |  |  | 0
8 |  | Elektroinstalace - silnoproud | Kč |  |  | 0
9 |  | Elektroinstalace - slaboproud | Kč |  |  | 0
10 |  | Vzduchotechnika | Kč |  |  | 0
11 |  | Akustika | Kč |  |  | 0
13 |  | EPS | Kč |  |  | 0
14
15 |  | mezisoučet bez DPH | Kč |  |  | 0
16 |  | Vedlejší rozpočtové náklady
17 |  | Zařízení staveniště 2,5% | Kč |  |  | 0
18
19
20 |  | Náklady celkem bez DPH | Kč |  |  | 0
21
22
23 |  | DPH 21% | Kč |  |  | 0
24
25 |  | Náklady celkem včetně DPH | Kč |  |  | 0
26
27
28
29
30 | položka č. | popis prací a dodávek | m.j. | počet m.j. | cena / m.j. | cena celkem | hmotnost t celkem
31 |  | Všeobecné poznámky: 1) Soupis prací a dodávek s výkazem výměr je zpracován dle DPS za použití cen obvyklých ve stavebnictví. dle ustanovení § 2 zákona č.526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 169/2016. Za sjednání jednotkových cen a za soupis prací s výkazem výměr v plném rozsahu zodpovídají smluvní strany.
32 |  | 2) nedílnou součástí Rozpočtu je PD, která je mu technicky nadřazena + příloha č. 1
33 |  | V jednotkových cenách je uveden přesun hmot není-li uveden samostatně. Výměry jsou vykázány odměřením digitálně a dle kótování.
34
35 |  | Přípravné práce | Kč | celkem |  | 0
36
37 |  | Vypuštění vody z otopných soustav ÚT (pro výměnu rozvodů a radiátorů) v místech dotčených stavebními úpravami. (místnost IB032) | kpl | 1 | 0 | 0
38 |  | Vypnutí elektrického proudu v místech dotčených stavebními pracemi a zpětné zapnutí po provedené rekonstrukci | ks | 4 | 0 | 0
39 |  | Opatrné provedení sond pro zjištění skladeb (u potřebných prostupů konstrukcemi) | ks | 5 | 0 | 0
40 |  | Vyklizení předmětů v dotčených místnostech rekonstrukcí (místnost IB032 a částečně místnost IBO33) výměry : 62,5+35,4m2 | m2 | 97.9 | 0 | 0
41 |  | Provizorní zakrytí stávajících nášlapných ploch proti poškození stavbou (v místech dotčených rekonstrukcí, kde se budou provádět prostupy konstrukcemi pro vedení sítí ); OSB deskami,odolnou fólii proti poškození. Dodávka+položení+odklizení+likvidace. výměry : 5,6+25,8+13,3+14,47+8,5m2 | m2 | 67.67 | 0 | 0
42
43 |  | Demontáže a bourání konstrukcí | Kč | součet |  | 0 | 7.7193
44
45 | 972054341/P | Opatrné vyvrtání otvorů - strop želbet., v cca tl. 150mm (včetně nášlapných vrstev) plochy do 0,25m2 . Mezi 1.PP a 1. NP a mezi 1.NP a 2.NP. | ks | 5 | 0 | 0 | 0.45
46 | 468081522 | Vysekání otvorů - stěna želbet., v cca tl. 250mm plochy do 0,25m2 . Pro vedení technologií v rámci 1.PP. | ks | 17 | 0 | 0 | 3.179
47 | 468081523 | Vysekání otvorů - stěna želbet., v cca tl. 400mm plochy do 0,25m2 . Pro vedení technologií v rámci 1.PP. | ks | 4 | 0 | 0 | 1.12
48 | 962051116 | Vysekání otvorů - stěna zděná., v cca tl. 150mm plochy do 0,25m2 . Pro vedení technologií v rámci 1.PP. - výměry : 0,25*26ks | m2 | 6.5 | 0 | 0 | 2.106
49 | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 výměry :4,5+14+44m2 | m2 | 53 | 0 | 0 | 0.1113
50 | 763131831 | Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché | m2 | 36 | 0 | 0 | 0.621
51 | 763135881 | Demontáž kazet sádrokartonového podhledu | m2 | 16.5 | 0 | 0 | 0.132
52 | plánovaná cena | Demontáž stávajícího proskleného světlíku, včetně likvidace odvozem na skládku (chodba IB000f) | kpl | 1 | 0 | 0
53 | plánovaná cena | Demontáž a opětovná montáž (včetně zapojení) stávající VZT jednotky, která koliduje s trasou nového vedení VZT (místnost IB032) včetně přesunu | kpl | 1 | 0 | 0
54 | plánovaná cena | Přeložky některých vedení médií, které budou kolidovat s nově navrženým vedením profesí | kpl | 1 | 0 | 0
55
56 |  | Přesun hmot
57 | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace | t | 7.7193 | 0 | 0
58 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 7.7193 | 0 | 0
59 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (cena : 20km *13,70Kč/km) | t | 7.7193 | 0 | 0
60 | 997013862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 4.749 | 0 | 0
61 | 469973122 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02 | t | 2.106 | 0 | 0
62 | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t | 0.8643 | 0 | 0
63
64 |  | Nové konstrukce | Kč | celkem |  | 0
65
66 |  | Podlahové konstrukce a nášlapné vrstvy | Kč | celkem |  | 0
67 |  | (podrobnosti viz. SPECIFIKACE SKLADEB STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ) - str. 3 a 4
68
69 |  | P1 - Skladba podlahy na chodbě 0.01
70 | 771574262/P | Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem tl.cca 5mm voděodolným cca přes 4 do 6 ks/m2 a spárovaným vodě odolnou hmotou | m2 | 4.5 | 0 | 0 | 0.0405
71 | plánovaná cena | Dodávka keramické dlažby - keramický pálený střep tl. cca 10 mm, protiskluzná úprava - rozměr a typ vybere architekt s investorem dle předloženého vzorníku - barva dle standardních barev ve vzorníku výrobce - spárováno systémovou spárovací hmotou, barva dle standardních barev ve vzorníku výrobce - kotvení k podkladu, lepeno systémovým lepidlem tl. cca 5 mm | m2 | 4.5 | 0 | 0
72 | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 4.5 | 0 | 0 | 0
73 | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 4.5 | 0 | 0 | 0.00135
74 | 771151012.LSS | Samonivelační stěrka (vyronávací) podlah pevnosti 20 Mpa tl přes 3 do 5 mm LE 20 | m2 | 4.5 | 0 | 0 | 0.03825
75 | plánovaná cena | Dodávka keramického soklu s požlábkem v barvě jako hlavní dlažba dlažba tl.cca 5mm voděodolným a spárovaným vodě odolnou hmotou | bm | 8.05 | 0 | 0
76 | 771474141 | Montáž soklů z dlaždic keramických s požlábkem flexibilní lepidlo a v do 90 mm | bm | 8.05 | 0 | 0 | 0.0034615
77 | 998771201 | Přesun hmot pro v do 6m 5,47% | % | 0.055 | 0 | 0
78
79 |  | P2 - Skladba podlahy PVC ve studiu a režii 0.02 a 0.03: celková tl. Podlahy cca. 150mm
80 | plánovaná cena | Dodávka - druh krytiny dle EN 10581: homogenní PVC, typ I, obsah: min. 53% čistého polyvinylchloridu, 100% bezftalátová, povrchová úprava: IQ PUR, třída zátěže: 34/43, celková tloušťka dle EN 428: 2 mm, hmotnost dle EN 430: 2700 g/m2, reakce na oheň dle EN ISO 13501-1, Bfl s1, test na kolečkové židle dle EN 425: vhodné, chemická odolnost dle EN 423: excelentní, test na čisté prostory dle ASTM F51/00: Třída A, ISO 14644-1: ISO třída 4, recyklovatelnost: 100% - barva dle standardních barev ve vzorníku výrobce | m2 | 58.2 | 0 | 0 | 0.04656
81 | 776221121/P | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 58.2 | 0 | 0 | 0.04656
82 | 776223112/P | Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena | bm | 44.8 | 0 | 0 | 0
83 | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 58.2 | 0 | 0 | 0
84 | 776121321 | Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 58.2 | 0 | 0 | 0.025026
85 | 776141112 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 58.2 | 0 | 0 | 0.01164
86 |  | - nosná, roznášecí vrstva
87 | 632451213 | Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 40 do 45 mm | m2 | 58.2 | 0 | 0 | 5.7618
88 | 631362021 | Kari síť AQ 60 100/100 – 45mm | t | 0.2619 | 0 | 0 | 0.27834
89 | 632481213 | Separační stavební PE folie tl. 0.1 mm | m2 | 58.2 | 0 | 0 | 0.007566
90 |  | - podlahové vytápění viz ÚT
91 |  | systémová deska podlahového vytápění 30/2 tl. 47 mm viz část ROZPOČET ÚT
92 | RKW.104134/P | Dodávka - Minerální podlahové desky do těžkých plovoucích podlah tl. 50 mm | m2 | 58.2 | 0 | 0 | 0.291
93 | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 58.2 | 0 | 0 | 0
94 | 634112112 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm | bm | 44.8 | 0 | 0 | 0.000896
95 | plánovaná cena | Dodávka + Montáž ukončující systémová obvodová lišta | bm | 44.8 | 0 | 0 | 0.1344
96 | 998011001 | Přesun hmot pro v do 6m | t | 6.6038 | 0 | 0
97
98 |  | Střechy | Kč | celkem |  | 0
99
100 |  | R1 - Skladba stříšky kapličky pro přívod a odvod vzduchu pro VZT
101 |  | - hydroizolační vrstva
102 | plánovaná cena | Dodávka - Fólie z měkčeného PVC s polyesterovou výztužnou vložkou určená pro fixaci mechanickým kotvením. Plošná hmotnost 1,85/kg.m-2 (-5; +10 %). Účinná tloušťka 1,5 mm (-5; +10 %). Faktor difuzního odporu 15 000 (±4 500). Pevnost v tahu v podélném směru 1000 N/50 mm, v příčném směru 1000 N/50 mm. Tažnost v podélném směru 15 %, v příčném směru 15 %. Odolnost proti odlupování ve spoji 150 N/50 mm. Smyková odolnost ve spoji v podélném směru 800 N/50 mm, v příčném směru 800 N/50 mm. Třída chování při vnějším požáru BROOF (t1); BROOF(t3). Ohebnost za nízkých teplot -25 °C. | m2 | 2.1 | 0 | 0 | 0.003885
103 | 712363404/P | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm vnitřní pole, budova v do 18 m | m2 | 2.1 | 0 | 0 | 0.000105
104 |  | - separační vrstva
105 | plánovaná cena | Dodávka - Netkaná textilie ze skleněných vláken, určená jako separační vrstva fóliového hydroizolačního povlaku střech s klasifikací BROOF(t3). Plošná hmotnost 120 g.m-2 (±10) %. Materiálové složení 100 % skleněné vlákno s pojivem. Pevnost v tahu v podélném směru ≥8,0 kN.m-1, v příčném směru ≥3,5 kN.m-1. Tažnost v podélném směru 1,4 (±0,2) %, v příčném směru 1,2 (±0,2) %. Textilie po omezenou dobu odolává účinkům UV záření. (ztratné 15-20%) | m2 | 2.1 | 0 | 0 | 0.000105
106 | 213141113/P | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 6 do 8,5 m (na upravený podklad) | m2 | 2.1 | 0 | 0 | 0.000462
107 |  | - tepelně izolační vrstva
108 | plánovaná cena | Dodávka+Montáž Tepelněizolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10% deformaci 100 kPa. Deklarovaná hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,037W.m-1.K-1. Faktor difuzní odpor 30–70. Dlouhodobá teplotní odolnost 80°C. Objemová hmotnost 18 - 23 kg.m-3. Třída reakce na oheň E. EPS 100, tl. 50 mm, desky z expandovaného pěnového samozhášlivého stabilizovaného polystyrenu, s napětím v tlaku při 10% | m2 | 2.1 | 0 | 0 | 0.000105
109 |  | - parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva, provizorní hydroizolační vrstva
110 | plánovaná cena | Dodávka+Montáž Natavitelný pás splňující podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1, na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem, na spodním povrchu spalitelnou PE folií. Nosná vložka ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200 g.m-2. SBS modifikovaná asfaltová hmota, množství 3000 g.m-2. Tloušťka pásu 4,0 (±0,2) mm. Největší tahová síla v podélném směru 1400 (±400) N/50 mm, v příčném směru 1600 (±400) N/50 mm.Odolnost proti stékání 100°C. Ohebnost za nízkých teplot -25 °C. Faktor difuzního odporu 29 000 (±1000). Součinitel difúze radonu 1,4.10-11 m2.s-1. Tl. 4mm, pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným posypem | m2 | 2.1 | 0 | 0 | 0.000105
111 |  | - přípravný nátěr podkladu
112 | plánovaná cena | Dodávka + Montáž - Asfaltová kation aktivní emulze bez obsahu rozpouštědel, netoxická a pachově neutrální. Balení 12 / 25 kg. Spotřeba cca 0,1 - 0,4 kg.m-2 dle podkladu, asfaltová, vodou ředitelná emulze | m2 | 2.1 | 0 | 0 | 0.0063
113 |  | - nosná konstrukce
114 |  | železobetonová nosná konstrukce – deska 70mm vyztužená kari síťí AQ 60 100/100
115 | 631311214 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm (75mm) z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 0.318 | 0 | 0 | 0.79559
116 | 411362021 | Kari síť AQ 60 100/100 | t | 0.00945 | 0 | 0 | 0.010043
117 | 411351011 | Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm (75mm) bez podpěrné kce (výměra : plocha + boky) | m2 | 4.2 | 0 | 0 | 0.0126
118 | 411351012 | Dtto, avšak odstranění | m2 | 4.2 | 0 | 0 | 0.0126
119 | 411354331 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 5 do 15 cm | m2 | 2.1 | 0 | 0 | 0.0063
120 | 411354332 | Dtto, avšak odstranění | m2 | 2.1 | 0 | 0 | 0.0063
121 | 998011001 | Přesun hmot pro v do 6m | t | 0.8545 | 0 | 0
122
123 |  | STĚNY, PODHLEDY A PLENTY | Kč | celkem |  | 0
124
125 |  | S1: SDK příčka na dvojité konstrukci kovové, zadní stěna studia (celková tl. příčky cca 155mm)
126 |  | - povrchová úprava
127 | 612328131/P | Vnitřní tenkovrstvá štuková stěrka - difuzně otevřená | m2 | 34.8 | 0 | 0 | 0.1392
128 | plánovaná cena | Vnitřní povrchová úprava ( 2x nátěr – difuzně otevřená malba) | m2 | 34.8 | 0 | 0 | 0.009744
129 |  | - nosná konstrukce
130 | plánovaná cena | Dodávka+Montáž SDK příčka na dvojité konstrukci kovové, vzduchová neprůzvučnost min. Rw=64dB na konstrukci kovové 2x R-CW 50, R-UW 50, opláštění 2x RB 12,5, minerální izolace 2x 50mm o min. objemové hmotnosti 45kg/m3, opláštění 2x RB 12,5 | m2 | 34.8 | 0 | 0 | 0.78126
131 |  | - povrchová úprava
132 | 612328131/P | Vnitřní tenkovrstvá štuková stěrka - difuzně otevřená | m2 | 34.8 | 0 | 0 | 0.009744
133 | plánovaná cena | Vnitřní povrchová úprava ( 2x nátěr – difuzně otevřená malba) | m2 | 34.8 | 0 | 0 | 0.1392
134
135 |  | S1+: SDK příčka na dvojité konstrukci kovové s akustickým obkladem, mezi studiem a režií: (celková tl. příčky cca 155mm + akustický obklad)
136 |  | - akustický obklad (přesná specifikace,umístění a výkaz je v samostatné složce akustiky)
137 |  | - povrchová úprava
138 | 612328131/P | Vnitřní tenkovrstvá štuková stěrka - difuzně otevřená | m2 | 20.4 | 0 | 0 | 0.0816
139 | plánovaná cena | Vnitřní povrchová úprava ( 2x nátěr – difuzně otevřená malba) | m2 | 20.4 | 0 | 0 | 0.005712
140 |  | - nosná konstrukce
141 | plánovaná cena | Dodávka+Montáž SDK příčka na dvojité konstrukci kovové, vzduchová neprůzvučnost min. Rw=64dB na konstrukci kovové 2x R-CW 50, R-UW 50, opláštění 2x RB 12,5, minerální izolace 2x 50mm o min. objemové hmotnosti 45kg/m3, opláštění 2x RB 12,5 | m2 | 20.4 | 0 | 0 | 0.45798
142 |  | - povrchová úprava
143 | 612328131/P | Vnitřní tenkovrstvá štuková stěrka - difuzně otevřená | m2 | 20.4 | 0 | 0 | 0.005712
144 | plánovaná cena | Vnitřní povrchová úprava ( 2x nátěr – difuzně otevřená malba) | m2 | 20.4 | 0 | 0 | 0.0816
145
146 |  | S2 : SDK příčka na konstrukci kovové, ze strany studia trojitě opláštěná: (celková tl. příčky cca 90mm)
147 |  | - povrchová úprava
148 | 612328131/P | Vnitřní tenkovrstvá štuková stěrka - difuzně otevřená | m2 | 43.5 | 0 | 0 | 0.174
149 | plánovaná cena | Vnitřní povrchová úprava ( 2x nátěr – difuzně otevřená malba) | m2 | 43.5 | 0 | 0 | 0.01218
150 |  | - nosná konstrukce
151 | plánovaná cena | Dodávka+Montáž SDK příčka na konstrukci kovové, R-CW 50, R-UW 50, opláštění 3x RB 12,5, minerální izolace 2x 50mm o min. objemové hmotnosti 45kg/m3, bez opláštění | m2 | 43.5 | 0 | 0 | 0.97658
152 |  | - povrchová úprava (bez povrchové úpravy)
153
154 |  | S3 : SDK příčka na konstrukci kovové, stěna racku : (celková tl. příčky cca 100mm)
155 |  | - povrchová úprava
156 | 612328131/P | Vnitřní tenkovrstvá štuková stěrka - difuzně otevřená | m2 | 8.6 | 0 | 0 | 0.0344
157 | plánovaná cena | Vnitřní povrchová úprava ( 2x nátěr – difuzně otevřená malba) | m2 | 8.6 | 0 | 0 | 0.002408
158 |  | - nosná konstrukce
159 | plánovaná cena | Dodávka+Montáž SDK příčka na konstrukci kovové, vzduchová neprůzvučnost min. Rw=51dB na konstrukci kovové 2x R-CW 50, R-UW 50, opláštění 2x RB 12,5, minerální izolace 2x 50mm o min. objemové hmotnosti 45kg/m3, opláštění 2x RB 12,5 | m2 | 8.6 | 0 | 0 | 0.19307
160 |  | - povrchová úprava
161 | 612328131/P | Vnitřní tenkovrstvá štuková stěrka - difuzně otevřená | m2 | 8.6 | 0 | 0 | 0.002408
162 | plánovaná cena | Vnitřní povrchová úprava ( 2x nátěr – difuzně otevřená malba) | m2 | 8.6 | 0 | 0 | 0.0344
163
164 |  | S4 : SDK předsazená stěna na konstrukci kovové: (celková tl. příčky cca 80mm)
165 |  | - povrchová úprava
166 | 612328131/P | Vnitřní tenkovrstvá štuková stěrka - difuzně otevřená | m2 | 19.7 | 0 | 0 | 0.0788
167 | plánovaná cena | Vnitřní povrchová úprava ( 2x nátěr – difuzně otevřená malba) | m2 | 19.7 | 0 | 0 | 0.005516
168 |  | - nosná konstrukce
169 | plánovaná cena | Dodávka+Montáž SDK příčka na konstrukci kovové, R-CW 50, R-UW 50, opláštění 2x RB 12,5, minerální izolace 2x 50mm o min. objemové hmotnosti 45kg/m3, bez opláštění | m2 | 19.7 | 0 | 0 | 0.44227
170 |  | - povrchová úprava (bez povrchové úpravy)
171
172 |  | S4+ : SDK předsazená stěna na konstrukci kovové s akustickým obkladem: (celková tl. příčky cca 80mm)
173 |  | - akustický obklad (přesná specifikace,umístění a výkaz je v samostatné složce akustiky)
174 |  | - povrchová úprava
175 | 612328131/P | Vnitřní tenkovrstvá štuková stěrka - difuzně otevřená | m2 | 33.5 | 0 | 0 | 0.134
176 | plánovaná cena | Vnitřní povrchová úprava ( 2x nátěr – difuzně otevřená malba) | m2 | 33.5 | 0 | 0 | 0.00938
177 |  | - nosná konstrukce
178 | plánovaná cena | Dodávka+Montáž SDK příčka na konstrukci kovové, R-CW 50, R-UW 50, opláštění 2x RB 12,5, minerální izolace 2x 50mm o min. objemové hmotnosti 45kg/m3, bez opláštění | m2 | 33.5 | 0 | 0 | 0.75208
179 |  | - povrchová úprava (bez povrchové úpravy)
180
181 | 763111712/P | Kluzné napojení SDK příčky ke stropu včetně nákladů na tmel a výztužnou pásku (celková výměra pro SDK stěny) | bm | 41.2 | 0 | 0 | 0.0412
182
183 |  | S5 : SDK podhled zavěšený / zaplentování rozvodů s požární odolností EI30 DP1:
184 |  | - povrchová úprava
185 | 612328131/P | Vnitřní tenkovrstvá štuková stěrka - difuzně otevřená | m2 | 8.9 | 0 | 0 | 0.0356
186 | plánovaná cena | Vnitřní povrchová úprava ( 2x nátěr – difuzně otevřená malba) | m2 | 8.9 | 0 | 0 | 0.002492
187 |  | - nosná konstrukce
188 | plánovaná cena | Dodávka+Montáž SDK závěšený podhled , na konstrukci kovové R-CD, opláštění 1x RF 12,5, bez minerální izolace | m2 | 8.9 | 0 | 0 | 0.19981
189
190 |  | S6 : SDK zaplentování rozvodů vody a kanalizace pod stropem studia 0.03:
191 |  | - povrchová úprava (bez povrchové úpravy)
192 |  | - nosná konstrukce
193 | plánovaná cena | Dodávka+Montáž SDK zaplentování rozvodů vody a kanalizace, na konstrukci kovové R-CD, opláštění 2x RB 12,5, prostor mezi deskou a rozvodem vody a kanalizace bude vyplňen minerální izolací tloušťky. 200mm o min. objemové hmotnosti 45kg/m3 | m2 | 11.7 | 0 | 0 | 0.26266
194
195 |  | S7 : Kazetový akustický minerální rastrový podhled režie 0.02 a studio 0.03:
196 |  | Akustický rastrový podhled v místnostech STUDIO č.0.03 a REŽIE č.0.02 je vykázán v části rozpočtu AKUSTIKA
197 |  | kazetový akustický minerální podhled - rastr 600 x 600mm
198 | plánovaná cena | Dodávka + Montáž stropní desky v kombinaci nízkofrekvenčních a širokopásmových desek, přesná specifikace,umístění a výkaz je v samostatné složce akustiky, - vzdálenost mezi spodním okrajem podhledu a spodním okrajem žb desky je ve studiu 700mm a v režii 1400mm
199
200 |  | S7x : Kazetový minerální rastrový podhled - chodba 0.01 :
201 |  | - kazetový minerální podhled - rastr 600 x 600mm
202 | dodávka | Širokopásmový akustický rastrový podhled 600 x 600mm včetně roštu. (místnost chodba č.0.01) výměra : 4,5m2 | m2 | 4.5 | 0 | 0 | 0.02475
203 | 763431031 | Montáž podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 | m2 | 4.5 | 0 | 0
204
205 | 763431201 | Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou | bm | 52.5 | 0 | 0
206
207 | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 výměry :4,5+14+44m2 | m2 | 62.5 | 0 | 0
208
209 |  | S8 : Konstrukce pro světla - Flexibilní světelný rošt:
210 |  | Flexibilní světelný rošt v místnosti STUDIO č.0.03 | ks | 1 | 0 | 0
211 |  | Flexibilní světelný rošt - technický konstrukční podhled pro vybavení studia (zavěšen na táhlech kotvených přes akustický podhled do žb. stropu)
212 |  | Dodávka + Montáž flexibilní světelný rošt, přesná specifikace bude určena v dílenské dokumentaci, dle požadavků uživatele a v koordinaci s dodavatelem AV techniky
213
214 | 998763401 | Přesun hmot pro SDK Kce v do 6m / 1,42% | % | 0.0142 | 0 | 0
215
216 |  | S9 : Skladba stěny kapličky pro přívod a odvod vzduchu pro VZT:
217 |  | - povrchová úprava
218 | 622521022.BMT.002/P | Dodávka+Montáž - probarvovaná silikátová omítka tl. 2 mm v barvě určené na stavbě s architektem a investorem | m2 | 3.8 | 0 | 0 | 0.012122
219 | 622131121/P | Dodávka+Montáž - mezinátěr – podklad povrchové úpravy (omítky) | m2 | 3.8 | 0 | 0 | 0.000988
220 | 622142001 | Dodávka+Montáž - minerální armovací hmota na bázi cementu + armovací síťovina cca 3mm | m2 | 3.8 | 0 | 0 | 0.016644
221 |  | - tepelná izolace
222 | plánovaná cena | Dodávka+Montáž - viz popis níže | m2 | 3.8 | 0 | 0 | 0.00171
223 |  | desky z extrudovaného polystyrénu
224 |  | XPS P (mechanicky kotvené k podkladu) 50mm
225 |  | flexibilní tmel na bázi cementu pro celoplošné lepení polystyrénu-10mm
226 |  | - nosná konstrukce pláště
227 | 342272225 | Dodávka+Montáž zdivo z pórobetonu - 100mm | m2 | 3.8 | 0 | 0 | 0.23454
228 |  | - povrchová úprava ineriéru
229 |  | - bez povrchové úpravy
230 | 998011002 | Přesun hmot pro v do 6m | t | 0.266 | 0 | 0
231
232 |  | Dveře - viz tabulka dveří | Kč | celkem |  | 0
233 |  | poznámka: jednotková cena obsahuje dodávku, montáž,stavební osazení. Kompletní provedení.
234 | plánovaná cena | Dodávka + Montáž - popis jednotlivých dveří viz níže
235 | ozn. d1 | Dveře vel. 1300 x 1970mm (hlavní levé 900mm, pravé 400mm), dvoukřídlé, levé, ocelové, ovládání na kartu,samozavírač C2 s kluznou lištou s aretací | ks | 1 | 0 | 0
236 |  | kování : bezpečnostní klika-klika s děleným čtyřhranem a rozpojitelnou kabelovou průchodkou, - elektromechanický samozamykací zámek 12-24V DC bezpečnostní cylindrická vložka - poniklovaná paniková funkce (odchod vždy)
237 |  | barva : RAL 7004 nebo dle investora
238 |  | zárubeň : ocelová typ "U", hranatá - pro dveře vel. 1300/1970mm, nátěr dle RAL 7004. zdivo tl. 150mm | ks | 1 | 0 | 0
239 |  | požární odolnost : EW / C2 / 90 DP1 dle požární zprávy
240 |  | překlad : stávající
241 |  | poznámka : Dveře i zárubeň musí být již z výroby připraveny pro osazení elektromechanického zámku a kabeláže
242 |  | podlahová zarážka : kartáčovaná nerez s pryžovým profilem | ks | 2 | 0 | 0
243
244 | ozn. d2 | Dveře vel. 900 x 1970mm - zvuko izolační jednokřídlé, pravé, dřevěné, plná dřevotříska HPL vysokotlaký laminát, studiové dveře nejvyšší kvality Rw 52 dB | ks | 1 | 0 | 0
245 |  | kování : bezpečnostní klika-klika s děleným čtyřhranem, bezpečnostní cylindrická vložka - poniklovaná
246 |  | barva : RAL 7004 nebo dle investora
247 |  | zárubeň : ocelová typ "U", hranatá - pro dveře vel. 900/1970mm, nátěr dle RAL 7004. zdivo tl. 150mm | ks | 1 | 0 | 0
248 |  | požární odolnost : Bez požadavku na požární odolnost
249 |  | překlad : Systémový překlad pro SDK příčky, dle použiteho výrobce pro otvor 900mm, do zdiva tl. 150mm | ks | 1 | 0 | 0
250 |  | poznámka : Dveře zvuko izolační do studia Studiové dveře nejvyšší kvality min. Rw 52 dB
251 |  | podlahová zarážka : kartáčovaná nerez s pryžovým profilem | ks | 1 | 0 | 0
252
253 | ozn. d3 | Dveře vel. 800 x 1970mm - se zvýšeným zvukovým útlumem, jednokřídlé, levé, dřevěné, plná dřevotříska HPL vysokotlaký laminát vzduchová neprůzvučnost min. Rw 42 dB | ks | 1 | 0 | 0
254 |  | kování : bezpečnostní klika-klika s děleným čtyřhranem, bezpečnostní cylindrická vložka - poniklovaná
255 |  | barva : RAL 7004 nebo dle investora
256 |  | zárubeň : ocelová typ "U", hranatá - pro dveře vel. 800/1970mm, nátěr dle RAL 7004. zdivo tl. 150mm | ks | 1 | 0 | 0
257 |  | požární odolnost : Bez požadavku na požární odolnost
258 |  | překlad : Systémový překlad pro SDK příčky, dle použiteho výrobce pro otvor 800mm, do zdiva tl. 150mm | ks | 1 | 0 | 0
259 |  | poznámka : Dveře se zvýšeným zvukovým útlumem vzduchová neprůzvučnost min. Rw 42 dB
260 |  | podlahová zarážka : kartáčovaná nerez s pryžovým profilem | ks | 1 | 0 | 0
261
262 | ozn. d4 | Dveře vel. 650 x 1970mm - jednokřídlé, pravé, dřevěné, plná dřevotříska HPL vysokotlaký laminát, ovládání na kartu | ks | 1 | 0 | 0
263 |  | kování : bezpečnostní koule - nic, zámek elektromagnetický bezpečnostní cylindrická vložka - poniklovaná
264 |  | barva : RAL 7004 nebo dle investora
265 |  | zárubeň : ocelová typ "U", hranatá - pro dveře vel. 650/1970mm, nátěr dle RAL 7004. zdivo tl. 150mm | ks | 1 | 0 | 0
266 |  | požární odolnost : Bez požadavku na požární odolnost
267 |  | překlad : Systémový překlad pro SDK příčky, dle použiteho výrobce pro otvor 650mm, do zdiva tl. 150mm | ks | 1 | 0 | 0
268 |  | podlahová zarážka : kartáčovaná nerez s pryžovým profilem | ks | 1 | 0 | 0
269
270 | ozn. d5 | Dveře vel. 600 x 1970mm - jednokřídlé, levé, dřevěné, plná dřevotříska HPL vysokotlaký laminát, | ks | 1 | 0 | 0
271 |  | kování : bezpečnostní klika-klika s děleným čtyřhranem, bezpečnostní cylindrická vložka - poniklovaná
272 |  | barva : RAL 7004 nebo dle investora
273 |  | zárubeň : ocelová typ "U", hranatá - pro dveře vel. 600/1970mm, nátěr dle RAL 7004. zdivo tl. 100mm | ks | 1 | 0 | 0
274 |  | požární odolnost : Bez požadavku na požární odolnost
275 |  | překlad : Systémový překlad pro SDK příčky, dle použiteho výrobce pro otvor 600mm, do zdiva tl. 100mm | ks | 1 | 0 | 0
276 |  | poznámka : Dveře se zvýšeným zvukovým útlumem vzduchová neprůzvučnost min. Rw 42 dB
277 |  | podlahová zarážka : kartáčovaná nerez s pryžovým profilem | ks | 1 | 0 | 0
278
279 |  | Okna - viz tabulka oken | Kč | celkem |  | 0
280 |  | poznámka: jednotková cena obsahuje dodávku, montáž,stavební osazení. Kompletní provedení.
281 | plánovaná cena | Dodávka + Montáž - popis jednotlivých oken viz níže
282 | ozn. o1 | Okno - vel. Š x V 1200mm x 700mm zvukově izolační HLINÍKOVÉ - 3komorové profily Neotevíravé / plné vzduchová neprůzvučnost min. Rw 45dB okenní prvek bez parapetů (SDK) | ks | 2 | 0 | 0
283 |  | kování : - bez kování
284 |  | barva : RAL 7004 nebo dle investora
285 |  | zasklení : vzduchová neprůzvučnost min. Rw 45dB bezpečnostní lepené dvojité zasklení bez tepelně technidkých parametrů
286 |  | požární odolnost : Bez požadavku na požární odolnost
287 |  | poznámka : Okno se zvýšeným zvukovým útlumem zvuková neprůzvučnost min. Rw 45 dB
288
289 |  | Klempířské prvky - viz tabulka klempířských prvků | Kč | celkem |  | 0
290
291 | 764141415/P | Dodávka + Montáž / Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětralého plechu rš 670 mm sklonu + kotevní plech výměra : 1800mm*1450mm | m2 | 2.61 | 0 | 0
292 |  | ozn. k1 : Oplechování zastřešení kapličky pro VZT + kotevní plech dl. 1800mm, šířka 1450mm / ks 1
293 |  | materiál - TITANZINEK tl. 0,7mm, kotevní pl. - pozinkovaný plech tl. 1,0 mm
294 |  | poznámka: Prvek bude dodán jako systémové řešení dodavatele včetně kotvení KOTVENÍ: pozinkované šrouby OPRACOVÁNÍ: strojní ohýbání
295 | 998764202 | Přesun hmot procentní 1,56% | % | 0.0156 | 0 | 0
296
297 |  | Zámečnické prvky - viz tabulka zámečnických prvků | Kč | celkem |  | 0
298
299 | plánovaná cena | Dodávka + Montáž / popis viz níže | ks | 3 | 0 | 0
300 |  | ozn. z1 : Revizní dvířka do SDK - 600 x 600 x 25 GKB akustická 34dB, klička vnitřní rozměr otvoru 600mm x 600mm rozměr s rámečkem 660mm x 660mm Použití jako servisní dvířka do prostoru za SDK příčku k možnému přístupu k rozvodům
301 |  | materiál - Hlavní nosná konstrukce dvířek a rám jsou vyrobeny z hliníkového profilu osazené akustickou sádrokartonovou výplní o síle 25mm pro hlukový útlum - 34dB. Mezi pohyblivým a pevným rámem dvířek je viditelná mezera vyplněna gumovým těsněním
302 |  | poznámka: Možnost použít dvířka jako pravé i levé, hlukový útlum 34dB
303 | 998767202 | Přesun hmot procentní 1,79% | % | 0.0179 | 0 | 0
304
305 |  | Speciální prvky - viz tabulka speciálních prvků | Kč | celkem |  | 0
306
307 | plánovaná cena | Dodávka + Montáž / popis viz níže | ks | 1 | 0 | 0
308 |  | ozn. x1 : Poklop - na revizní šachtu, rozměr otvoru 900mm x 600mm umístění v rámci nové konstrukce podlahy. Stávající ocelový poklop v rovině stávající podlahy bude zachován
309 |  | materiál - Dřevěný výrobek - překližka 18mm na dřevěném rámu + PVC dle specifikace skladby v místnosti režie
310 |  | poznámka: Možnost použít dvířka jako pravé i levé, hlukový útlum 34dB
311
312 | plánovaná cena | Dodávka + Montáž / popis viz níže | ks | 1 | 0 | 0
313 |  | ozn. x2 : Průchodka ∅100mm pro možnost dodatečného propojení kabeláží, mezi režií a studiem. rozměr ∅100mm SDK stěnou 150mm Nutno dostatečně zvukově izolovat, aby nedocházelo k přenosu zvuku mezi místnostmi. Stávající ocelový poklop v rovině stávající podlahy bude zachován
314 |  | materiál - Dřevěný výrobek - překližka 18mm na dřevěném rámu + PVC dle specifikace skladby v místnosti režie
315 |  | poznámka: Konstrukčně a materiálově bude tento prvek specifikován na stavbě s dodavatelskou firmou na AV techniku.
316 | 998766202 | Přesun hmot procentní 1,08% | % | 0.0108 | 0 | 0
317
318 |  | Lešení pomocné | Kč | celkem |  | 0
319 | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 pro instalaci sítí (EPS, slaboproud , silnoproud, VZT) výměry :51+37+24,5+31+28,5+180+49,5m2 | m2 | 401.5 | 0 | 0 | 0.084315
320
321 |  | Požární ucpávky viz. (požárně bezpečnostní řešení) | Kč | celkem |  | 0
322 |  | Poznámka PBŘS odd.9 : Nově budou provedeny prostupy pro VZT rozvody, chladící potrubí a rozvody silnoproudu a slaboproudu, které se v místě prostupu požárně dělící konstrukcí musí opatřit systémovou požární ucpávkou s odolností EI 180.
323 | plánovaná cena | Požární systémová ucpávka s odolností EI 180 bude upřesněno v dílenské dokumentaci | ks | 35 | 0 | 0
324
325 |  | Hasicí přístroj viz. (požárně bezpečnostní řešení) | Kč | celkem |  | 0
326 | plánovaná cena | Hasicí přístroj CO2 - 5kg | ks | 1 | 0 | 0
327 | 953943211 | Osazování hasicího přístroje | ks | 1 | 0 | 0
328
329 |  | Revizní dvířka | Kč | celkem |  | 0
330 | plánovaná cena | Revizní dvířka protipožární 400 x 400 x 25 GKF min. EI30 DP1 - Hlavní nosná konstrukce dvířek a rám jsou vyrobeny z hliníkového profilu osazené sádrokartonovou výplní o síle 25mm | ks | 4 | 0 | 0
331
332 |  | Štukování stávajících stěn | Kč | celkem |  | 0
333 | 612131100 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn | m2 | 19.8 | 0 | 0
334 | 612321131 | Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 19.8 | 0 | 0
335
336 |  | Malby |  |  |  | 0
337 | 784211113 | Vnitřní povrchová úprava stěn - Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m výměry:23,4+24,6+46,7+40,4+17,2+53,2+8,9+9,8+4,1+61,4+11,2+34,8m2 | m2 | 335.7 | 0 | 0
338

## VV ZTI
a) Demontáže | [8 empty] | 0
b) Rozvody kanalizace | [8 empty] | 0
c) Rozvody vodovodu | [8 empty] | 0
d) Izolace tepelné | [8 empty] | 0
e) Proplach, desinfekce a dohled | [8 empty] | 0
Mezisoučet - celkem | [8 empty] | 0
Součet bez DPH | [8 empty] | 0
|  |  |  | JC | JC | JC | CC | CC | CC
Popis | Rozměr / pozn | MJ | Počet | Dodávka | Montáž | D+M | DODÁVKA | MONTÁŽ | CELKEM D+M
a) Demontáže | [8 empty] | 0
Demontáže potrubí vodovod
do D 25 |  | m | 52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáže potrubí kanalizace
do D 50 |  | m | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
do D 100 |  | m | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž izolace, ekologická likvidace izolace |  | m | 52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž stávajících dosloužilých armatur, čerpadel, el. pohonů ekologické likvidace a odvoz železného šrotu |  | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mezisoučet - celkem | [8 empty] | 0
Přesun hmot |  | soub | 1 | [5 empty] | 0
a) Demontáže - celkem | [8 empty] | 0
c) Rozvody kanalizace | [8 empty] | 0
Potrubí z trubek plastových PPs- protihlukový systém
DN 50 | D+M | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DN 100 | D+M | m | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čistící kus | [6 empty] | 0 | 0
DN 50 | D+M | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DN 100 | D+M | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Upevňovací systém | D+M | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pomocný materiál (fitinky, těsnící materiál, tech. plyny) | D+M | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pomocné konstrukce (např. plošina apod) | D+M | kg | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zkouška těsnosti |  | m | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zednické přítomce | D+M | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mezisoučet - celkem | [8 empty] | 0
Přesun hmot |  | soub | 1 | [5 empty] | 0
b) Rozvody kanalizace - celkem | [8 empty] | 0
c) Rozvody vody | [8 empty] | 0
Potrubí z trubek PPr Pn 20 |  | m
DN 20 | D+M | m | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DN 25 | D+M | m | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Uzávírací závitový kulový kohout, min PN 35 | D+M
DN 15 | D+M | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DN 20 | D+M | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DN 40 | D+M | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DN 50 | D+M | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Upevnění potrubí plast. do DN 22-32 | D+M | m | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Upevňovací systém | D+M | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tlaková zkouška |  | m | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pomocný materiál (závitové fitinky, těsnící materiál, tech. plyny) | D+M | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pomocné konstrukce (např. plošina apod) | D+M | kg | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zednické přítomce | D+M | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mezisoučet - celkem | [8 empty] | 0
Přesun hmot |  | soub | 1 | [5 empty] | 0
c) Ležaté rozvody - celkem | [8 empty] | 0
d) Izolace tepelné - ZTI | [8 empty] | 0
Potrubní izolační pouzdra návleková síla izolace 15 mm-pro potrubí
síla izolace 15 mm-pro potrubí
do DN 20 | D+M | m | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
do DN 22-32 | D+M | m | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mezisoučet - celkem | [8 empty] | 0
Přesun hmot |  | soub | 1 | [5 empty] | 0
d) Izolace tepelné - ZTI celkem | [8 empty] | 0
e) Proplach, desinfekce a dohled | [8 empty] | 0
Požární dohled |  | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proplach a desindekce |  | m | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mezisoučet - celkem | [8 empty] | 0
e) Proplach, desinfekce a dohled - celkem | [8 empty] | 0

## VV ÚT
a) Demontáže | [8 empty] | 0
b) Podlahové výtápění | [8 empty] | 0
c) Ležaté rozvody | [8 empty] | 0
d) Nátěry potrubí | [8 empty] | 0
e) Izolace tepelné | [8 empty] | 0
f) Regulace a dohled | [8 empty] | 0
Mezisoučet - celkem | [8 empty] | 0
Součet bez DPH | [8 empty] | 0
|  |  |  | JC | JC | JC | CC | CC | CC
Popis | Rozměr / pozn | MJ | Počet | Dodávka | Montáž | D+M | DODÁVKA | MONTÁŽ | CELKEM D+M
a) Demontáže | [8 empty] | 0
Potrubí do D 50 |  | m | 74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž izolace, ekologická likvidace izolace |  | m | 74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž stávajících dosloužilých armatur, čerpadel, el. pohonů ekologické likvidace a odvoz železného šrotu |  | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mezisoučet - celkem | [8 empty] | 0
Přesun hmot |  | soub | 1 | [5 empty] | 0
a) Demontáže - celkem | [8 empty] | 0
b) Podlahové výtápění | [8 empty] | 0
Rozělovač nerez PN6-10mont.délka 280 mm, včetně mísící sady | D+M | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
skřín rozdělovače | D+M | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč pro regulaci | D+M | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prostorový termostat | D+M | soup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Termopohon ovládání ventilů | D+M | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Potrubí pro podlahové topení 17x2 | D+M | m | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ochranná trubka 16/17 | D+M | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Systémová deska 30/2 | D+M | m2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Okrajová dilatační páska | D+M | bm | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plastifikátor do betonu | D+M | kg | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odvzdušňovací nádoby DN 50 | D+M | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Automatický odvzdušňovací ventil bez zpětného ventilu
DN 15 | D+M | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Filtr závitový s nerez sítkem
DN 50 | D+M | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Upevňovací systém | D+M | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tlaková zkouška |  | m | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pomocný materiál (závitové fitinky, těsnící materiál, tech. plyny) | D+M | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pomocné konstrukce (např. plošina apod) | D+M | kg | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stavební přítomce | D+M | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mezisoučet - celkem | [8 empty] | 0
Přesun hmot |  | soub | 1 | [5 empty] | 0
b) podlahové vytápění- celkem | [8 empty] | 0
c) Ležaté rozvody | [8 empty] | 0
Potrubí z trubek ocel. bezešvých závitových ČSN 4205710, mat. 11 353,0 |  | m
DN 28 | D+M | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DN 40 | D+M | m | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DN 50 | D+M | m | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Uzávírací závitový kulový kohout, min PN 35 | D+M
DN 25 | R250X005 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kohout vypouštěcí DN 15 | D+M | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tlaková zkouška |  | kpl | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stavební přítomce | D+M | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mezisoučet - celkem | [8 empty] | 0
Přesun hmot |  | soub | 1 | [5 empty] | 0
c) Ležaté rozvody - celkem | [8 empty] | 0
d) Nátěry potrubí
Nátěry potrubí základní syntetické 2x + základ | [8 empty] | 0
do DN 50 | D+M | m | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mezisoučet - celkem | [8 empty] | 0
Přesun hmot |  | soub | 1 | [5 empty] | 0
d) Nátěry potrubí - celkem | [8 empty] | 0
e) Izolace tepelné | [8 empty] | 0
Potrubní izolační pouzdra vyřezávaná z bloků vyrobených z minerální plsti proříznuté se zámkem s povrchovou úpravou kašírovanou,vystuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem
síla izolace 30 mm-pro potrubí
DN 32 | D+M | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
síla izolace 40mm-pro potrubí | D+M
DN 40 | D+M | m | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DN 50 | D+M | m | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mezisoučet - celkem | [8 empty] | 0
Přesun hmot |  | soub | 1 | [5 empty] | 0
e) Izolace tepelné - ÚT celkem | [8 empty] | 0
f) Regulace a dohled | [8 empty] | 0
Požární dohled |  | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regulace OS |  | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Topná zkouška |  | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mezisoučet - celkem | [8 empty] | 0
f) Regulace a dohled - celkem | [8 empty] | 0

## VV EL silnoproud
ID PRVKU | POPIS | M.J. | POČET M.J. | J.C. | CENA CELKEM | MONTÁŽ J.C. | MONTÁŽ CELKEM
Svítidla
741-00001 | Svítidlo nouzové přisazené, LED 2W, kombinované (piktogram a úniková cesta), stále svítící, vlastní akumulátor na 1 hodina svícení | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
741-00002 | Svítidlo nouzové podhledové, LED 2W, úniková cesta, svítící při výpadku, vlastní akumulátor na 1 hodina svícení | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
741-00003 | Svítidlo LED 22W, vestavné, 1850 lm, 3000 K | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
741-00004 | Svítidlo LED panel PL VAL 600 36W/4000K, 3600 lm | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
741-00005 | Svítidlo LED 13W, nástěnné, 1200 lm, 3000 K, ve vyšším krytí | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
741-00006 | Pomocný materiál | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0
| Svítidla CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
Přístroje, koncové prvky, nástěnná montáž!
741-00007 | Vypínač ř.5 IP20 ABB Tango, pod omítku, komplet | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
741-00008 | Vypínač ř.6 IP20 ABB Tango, pod omítku, komplet | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
741-00009 | Dvojitá svorka pro vyrovnání poteciálů, do parapetního žlabu, komplet | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
741-00010 | Zásuvka IP20 ABB Tango do parapetního žlabu, komplet | ks | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
741-00011 | Zásuvka IP20 ABB Tango, pod omítku, komplet | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
741-00012 | Vývod 230V/10A, ukončení vodičů | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
741-00013 | Vývod 400V/10A , ukončení vodičů | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
741-00014 | Svorkovnice místního pospojování | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
741-00015 | Krabice instalační, rozbočná pro zapuštěnou montáž | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
741-00016 | Krabice instalační KP PK_HB bílá, do parapetního žlabu | ks | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
741-00017 | Pomocný materiál (svorky, izolace, šrouby, vrtuty..) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0
741-00018 | Nespecifikovatelné montážní práce | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
741-00019 | Stavební přípomoci (Průrazy, průvrty, drážky apod.) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Přístroje, koncové prvky CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
Rozváděče
741-00020 | Připojení nového vývodu do stávajícího rozváděče | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
741-00021 | Rozváděč nástěný RSTUDIO dle schéma | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
741-00022 | Rozváděč nástěný RV STUDIO dle schéma | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
741-00023 | Nespecifikovatelné montážní práce | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
741-00024 | Stavební přípomoci | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0
| Rozváděče CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
Kabely a trasy
741-00025 | Kabel CYKY-j 4x25 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
741-00026 | Kabel CYKY-j 5x4 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
741-00027 | Kabel CYKY-j 5x2,5 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
741-00028 | Kabel CYKY-j 3x2,5 | m | 445 | 0 | 0 | 0 | 0
741-00029 | Kabel CYKY-j 3x1,5 | m | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
741-00030 | Kabel CYKY-o 3x1,5 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
741-00031 | vodič CYA 6 | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
741-00032 | Parapetní žlab PK 140x70 HD | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
741-00033 | Zinkovaný žlab 50X125X1,25 mm včetně kotvení do stropu | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
741-00034 | Požární ucpávky do průměru prostupu 100 mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
741-00035 | Podružný související elektroinstalační a kompletační mat. (svorky, izolace) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0
741-00036 | Podíl přidružených výkonů | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
741-00037 | Nespecifikovatelné montážní práce | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Kabely a trasy CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD
741-00038 | Dokumentace SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
741-00039 | GZS - VRN (Doprava rozváděčů a instalačního materiálu) | 3% | 1 | 0 | 0 |  | 0
741-00040 | Revizní zprávy | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDU CELKEM MATERIÁL + MONTÁŽ BEZ DPH: |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | materiál ∑ |  | montáž ∑
ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDU CELKEM BEZ DPH: |  | 0

## VV EL slaboproud
Soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr
p.č. | Ceník , Kód položky | popis prací a dodávek | m.j. | množství | J.cena (CZK) Dodávka + montáž | cena celkem (CZK) | hmotnost t / m.j. | hmotnost t celkem
| M 22b | Elektroinstalace - slaboproud, strukturovaná kabeláž |  | celkem |  | 0 |  | 0
Doplnění stávajících rozvaděčů v IB a RB
|  | přepojovací panel 24 portů RJ45, cat. 6a, stíněný - kompletní | ks | 2 | 0 | 0
|  | přepojovací panel s 24 konektory SC/PC SM, včetně vany pro uložení svárů - kompletní | ks | 2 | 0 | 0
Instalace ve studiu
|  | elektroinstalační trubka Ø16mm | bm | 20 | 0 | 0
|  | elektroinstalační trubka Ø25mm | bm | 20 | 0 | 0
|  | elektroinstalační trubka Ø40mm | bm | 20 | 0 | 0
|  | Krabice přístrojová pod omítku nebo do SDK | ks | 2 | 0 | 0
|  | Krabice přístrojová do parapetního kanálu | ks | 25 | 0 | 0
|  | Elekroinstalační plastový kanál 80x40 mm, včetně víka a upevňovacích prvků | bm | 5 | 0 | 0
|  | Elekroinstalační žlab 62,5x50, včetně víka a upevňovacích prvků | bm | 100 | 0 | 0
|  | Elekroinstalační žlab 125x50, včetně víka a upevňovacích prvků | bm | 5 | 0 | 0
|  | Kabel čtyřpárový FTP, cat. 6a, včetně montáže do trubky nebo žlabu | bm | 2600 | 0 | 0
|  | přepojovací panel 24 portů RJ45, cat. 6a, stíněný - kompletní | ks | 4 | 0 | 0
|  | přepojovací panel s 24 konektory SC/PC SM, včetně vany pro uložení svárů - kompletní | ks | 1 | 0 | 0
|  | přepojovací kabel optický, SM, konektory SC/PC , dl. 2m | ks | 10 | 0 | 0
|  | zásuvka 2xRJ45, cat 6a, stíněná, kompletní | ks | 2 | 0 | 0
|  | zásuvka 3xRJ45, cat 6a, stíněná, kompletní | ks | 25 | 0 | 0
|  | single mode kabel 9/125um 24 vláken ukončeno z každého kabelu vždy jen 12 vláken | m | 150 | 0 | 0
|  | optická vana 1U s konektory 24x SC/PC | ks | 1 | 0 | 0
|  | měření optického vlákna včetně protokolu | ks | 24 | 0 | 0
|  | měření metalického portu včetně protokolu | ks | 103 | 0 | 0
|  | požární ucpávky | kpl | 1 | 0 | 0
|  | drobný instalační materiál | kpl | 1 | 0 | 0
| M 22c | Elektroinstalace - slaboproud, přístupový systém |  | celkem |  | 0
|  | IP vrátník audio 2 tlačítka | ks | 1 | 0 | 0
|  | bezkontaktní čtečka pro Mifare karty, (podpora SIO) iCLASS/Mifare/DESFire, úzká | ks | 2 | 0 | 0
|  | elektromecanický samozamykací zámekzámek 12-24V DC, bezpečnostní kování klika-klika s děleným čtyřhranem, paniková funkce (odchod vždy) | ks | 1 | 0 | 0
|  | zámek elektromagnetický | ks | 1 | 0 | 0
montáž zámků a systémových kabelů je součástí dodávky dveří
|  | systémový kabel k zámkupro propojení ŘJ pro vstupy | ks | 2 | 0 | 0
|  | převodka přímá zadlabací | ks | 1 | 0 | 0
|  | drobný instalační materiál | kpl | 1 | 0 | 0
Rozvody jsou součást strukturované kabeláže.
|  | Elektroinstalace - slaboproud CELKEM |  |  |  | 0

## VV VZT
Akce: | VŠE - stavbební úpravy prostoru pro nahrávacá studio
nám. W. Churchilla 4, Praha 3
Stupeň: | Dokumentace pro provedení stavby
Zak.č.: | 001 22 4
ROZPOČET
VZDUCHOTECHNIKA
Seznam strojů a zařízení a technická specifikace
Vypracoval: Záruba
č.pol. | Specifikace | m.j. | množství | c.jed./Kč | cena/Kč
Seznam strojů a zařízení a technická specifikace
Zař.č. 1 Větrání
1.1. | Kompaktní rekuperační jednotka (filtrace, rekuperace, el dohřev) vč M+R | ks | 1 | 0 | 0
s kabelovým ovladačem, čidla kouře do potrubí Js 250 s funkcí blokovat chod
jednotky, dvou požárních klapek s funkcí blokovat chod jednotky a s možností
komunikovat s nadřazeným systémem M+R
Qv=670m3/hod; P=2x 168W (230V); p=270 Pa; Qtel=4,5kW (400V)
1.2. | Žaluzie 400x400 vč pozední rám | ks | 2 | 0 | 0
1.3. | Požární klapka kruhová Js 250, ovládání ruční, teplotní, s elektromagnetem | ks | 2 | 0 | 0
AC 230V a koncovým spinačem
1.4. | Tlumič hluku kruhový Js 250/900 | m | 4 | 0 | 0
1.5. | Talířový ventil přívodní Js 160 | ks | 2 | 0 | 0
1.6. | Talířový ventil přívodní Js 200 | ks | 3 | 0 | 0
1.7. | Talířový ventil odtahový Js 160 | ks | 2 | 0 | 0
1.8. | Talířový ventil odtahový Js 200 | ks | 3 | 0 | 0
1.9. | Ohebné hliníkové potrubí s útlumem hluku Js 160 | m | 5 | 0 | 0
| Js 200 | m | 10 | 0 | 0
1.10. | Potrubí spiro vč tvar kusů Js 160 | m | 3 | 0 | 0
| Js 200 | m | 40 | 0 | 0
| Js 250 | m | 20 | 0 | 0
1.11. | Tlumič hluku kruhový Js 250/900 | ks | 2 | 0 | 0
1.12. | Spojovací a těsnicí materiál | kg | 25 | 0 | 0
1.13. | Závěsy | kg | 50 | 0 | 0
|  | dodávka |  |  | 0
|  | montáž |  |  | 0
Zař. č. 2 Chlazení
2.1. | VRFsplit systém sestávající: | ks | 1 | 0 | 0
venkovní jednotka s bočním výfukem, rozměry 950x1380x330 mm vč systému
M+R s možností komunikace s nadřazeným systémem M+R, chladivo R410A
Qch= 12,1kW; P=3,39kW (400V); hlučnost 50 dB(A) v 1m;
kanálová jednotka středotlaká rozměrů 950x700x270 mm vč pružné manžety
na výtlak, kabelový ovladač, Qch=7,1kW;Qv=1200m3/hod max; P=190W (230V)
ak tlak 32 dB(A) v 1,5m; externí st tlak 100Pa
kazetová jednotka vč kabelový ovladač Qch=2,8kw; ak tlak 29 dB(A);
P=30W (230V)
potrubí chladiva vč příslušenství - trasa 52m
2.2. | Tlumič hluku kruhový Js 250/900 | ks | 2 | 0 | 0
2.3. | Anemostat čtvercový přívodní horizontální připojení Js250, rozměry 625x24 | ks | 4 | 0 | 0
nastavení průtoku klapka
2.4. | Anemostat čtvercový odvodní horizontální připojení Js250, rozměry 625x24 | ks | 2 | 0 | 0
nastavení průtoku klapka
2.5. | Vložka tlumiče 100x310 | ks | 3 | 0 | 0
2.6. | Ohebné hliníkové potrubí s útlumem hluku Js 250 | m | 11 | 0 | 0
2.7. | Porubí spiro vč tvar kusů Js 250 | m | 14 | 0 | 0
2.8. | Potrubí sk I z ocel pozink plechu vč tvar kusů, 30%vs obvod 1890/40% | m2 | 6 | 0 | 0
| 1500/100% | m2 | 1 | 0 | 0
2.9. | Split systém s nástěnnou jednotkou Qch=2,5kW; P=0,87kw (230V;16A) | ks | 1 | 0 | 0
trasa potrubí chladiva 15m; kabelový ovladač
2.10. | Spojovací a těsnicí materiál | kg | 40 | 0 | 0
2.11. | Závěsy vč konzolí pro uchycení venkovních jednotek split systémů | kg | 120 | 0 | 0
|  | dodávka |  |  | 0
|  | montáž |  |  | 0
Demontáž
| Demontáž stávajícího vedení VZT a odvlhčovacích jednotek | hod | 40 | 0 | 0
| Likvidace demontovaného vedení | kpl | 1 | 0 | 0
Nátěry
| Nátěr vzt zařízení ve vnkovním prostoru | m2 | 1 | 0 | 0
Izolace
| Požární izolace vzt potrubí - 6 cm minerální plsti na trny + obal AL folií | m2 | 25 | 0 | 0
požární odolnost 30min
| Tepelná a akustická izolace vzt potrubí - 6 cm minerální plsti na trny + obal | m2 | 45 | 0 | 0
AL folií
|  | celkem |  |  | 0
Uvedení do chodu
| Příprava ke komplexnímu vyzkoušení | hod | 40 | 0 | 0
| Komplexní vyzkoušení | hod | 25 | 0 | 0
| Zkušební provoz | hod | 25 | 0 | 0
| Zaučení obsluhy | hod | 2 | 0 | 0
|  | celkem |  |  | 0
| REKAPITULACE: | vzduchotechnika dodávka |  |  | 0
|  | vzduchotechnika montáž |  |  | 0
|  | demontáž |  |  | 0
|  | nátěry |  |  | 0
|  | izolace |  |  | 0
|  | uvedení do chodu |  |  | 0
| CELKEM: |  |  |  | 0

## VV Akustika
STUDIO | místnost č.0.03
Položka | Popis položky | Specifikace | M.j. | Počet | Cena/ks | Cena
1 | Akustický rastrový podhled - širokopásmové desky | Akustický podhledový panel 600x600x100 mm, svěšení 200 mm. Koeficient akustické absorpce a>0,64 na 125 Hz a 0,9 pro 250 Hz - 4 kHz. Včetně nosného roštu. Koordinace a zohlednění kolizí s ostatními profesemi. | m2 | 29 | 0 | 0
2 | Akustický rastrový podhled - nízkofrekvenční desky | Doplňující stropní nízkofrekvenční panel, vč. rastru a přídavné minerální vlny tl. 50 mm. Rozměry desek: 600 x 600 mm, svěšení min. 200 mm. Koeficient akustické absorpce a>0,64 na 125 Hz (kmitací panel). | m2 | 15 | 0 | 0
3 | Stěnové obklady perforované | Perforovaný akustický obklad na bázi dřeva, vč. přídavné minerální vlny tl. 50 mm. Koeficient akustické absorbce min. 0,65 na 125 Hz; 0,60 na 250 Hz a min. 0,5 na vyšších kmitočtech. Povrch. úprava dle výběru architekta (předpoklad HPL). Vč. záv. systému, obložek a lemování. | m2 | 20 | 0 | 0
4 | Stěnové obklady širokopásmové | Širokopásmový akustický panel pro instalaci na stěny, s textilním vyměnitelným povrchem. Celková tl. min 60 mm, vážený koeficient akustické absorpce aw>0,9. Dodávka vč. instalačního materiálu. | m2 | 6.5 | 0 | 0
5 | Dílenská dokumentace a dokumentace skutečného provedení. | Realizační dokumentace - konstrukční řešení akustických prvků včetně kotvení, upřesnění kolizí s ostatními profesemi, dokumentace skutečného provedení. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Měření doby dozvuku | Vstupní, etapové a závěrečné měření doby dozvuku, včetně přepočtů a závěrečného protokolu. | kpl | 3 | 0 | 0
7 | Instalační práce - montáž | Instalace akustických prvků. | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem | Dodávka a montáž prostorové akustiky pro studio |  |  |  | 0
REŽIE | místnost č.0.02
Položka | Popis položky | Specifikace | M.j. | Počet | Cena/ks | Cena
1 | Akustický rastrový podhled - širokopásmové desky | Akustický podhledový panel 600x600x100 mm, svěšení 200 mm. Koeficient akustické absorpce a>0,64 na 125 Hz a 0,9 pro 250 Hz - 4 kHz. Včetně nosného roštu. Koordinace a zohlednění kolizí s ostatními profesemi. | m2 | 14 | 0 | 0
2 | Stěnové obklady širokopásmové | Širokopásmový akustický panel pro instalaci na stěny, s textilním vyměnitelným povrchem. Celková tl. min 60 mm, vážený koeficient akustické absorpce aw>0,9. Dodávka vč. instalačního materiálu. | m2 | 12 | 0 | 0
3 | Měření doby dozvuku | Vstupní, etapové a závěrečné měření doby dozvuku, včetně přepočtů a závěrečného protokolu. | kpl | 3 | 0 | 0
4 | Instalační práce - montáž | Instalace akustických prvků. | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem | Dodávka a montáž prostorové akustiky pro režii. |  |  |  | 0
KOMPLET
| KOMPLET dodávka a montáž prostorové akustiky studia a režie |  |  |  |  | 0
POZNÁMKA:
Ceny jsou platné k lednu 2023, nelze je garantovat v době realizace.

## VV EPS
VŠE – STAVEBNÍ ÚPRAVA PROSTOR PRO NAHRÁVACÍ STUDIO
EPS – PROJEKČNÍ ODHAD NÁKLADŮ
P.Č. | Pozn | Název položky | MJ | Množství | Jedn. cena (Kč) | Cena celkem (Kč)
EPS
1 |  | Siréna | ks | 1 | 0 | 0
21 |  | Kabel PRAFlaCom F B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | m | 80 | 0 | 0
22 |  | Kabel PRAFlaGuard F P30-R B2ca s1d1a1 2x2x0,8 | m | 230 | 0 | 0
24 |  | Kabelové příchytky včetně materiálu pro upevnění | ks | 176 | 0 | 0
26 |  | Požárně odolné normové kabelové příchytky včetně materiálu pro upevnění | ks | 780 | 0 | 0
29 |  | Demontáž automatického hlásiče včetně patice – určeno k opětné montáži | ks | 3 | 0 | 0
30 |  | Programování a oživení EPS | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Montáž EPS | kpl | 1 | 0 | 0
32 |  | Demontáž stávajících rozvodů | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Drobný pomocný montážní a nosný materiál | kpl | 1 | 0 | 0
33 |  | Revize | ks | 1 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0