## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {1bbb1db6-0a15-4956-a108-8988a6d39329}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | VSE02 | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | VŠE – Modulární učebna IB M2+M3 | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Nám. W. Churchilla, Praha 3, 130 67 | [8 empty] | Datum: |  | 2024-09-13 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Vysoká škola ekonomická | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 02436647 | [14 empty] | False
|  |  | Aveton s.r.o., Drahobejlova 54, Praha 9 | [12 empty] | DIČ: |  | CZ02436647 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: |  | 02436647 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Aveton s.r.o., Drahobejlova 54, Praha 9 | [12 empty] | DIČ: |  | CZ02436647 | [14 empty] | True
|  | Poznámka: |  |  | - Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS - 2024 01 - V ceně položek jsou obsaženy veškeré náklady, které jsou potřeba k plnohodnotné realizaci těchto položek - Cena každé položky zahrnuje zaměření in situ, výrobní dokumentaci, výrobu, dodávku, montáž, dopravu, přesuny hmot, detaily vč. úprav navazujících konstrukcí - Cena každé položky zahrnuje veškerá duševní vlastnictví, projektové a inženýrské práce, které se k realizaci a používání předmětu položek váží - Cena každé položky také zahrnuje její vzorování před její realizací v reálné velikosti na stavbě (vzorky mohou být vyžadovány i opakovaně) - V souhrnné ceně díla je zohledněna hodnota zařízení staveniště - Pokud se údaje v rozpočtu rozchází s jinými částmi dokumentace, platí data uvedená v rozpočtu - Vzhledem ke skutečnosti, že nebyly provedeny sondy, doporučuje se oceňovat položky na základě vizuální obhlídky místa plnění - Ceny jsou bez DPH - Nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění díla bude řízeno dle Přílohy č. 1 uvedené v posledním listu tohoto rozpočtu
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | AVETON s.r.o. | [11 empty] | AVETON s.r.o.
|  | Drahobejlova 1452/54, Praha 9 | [11 empty] | Drahobejlova 1452/54, Praha 9
|  | 190 00 | [11 empty] | 190 00
|  | Ing. arch. Vít Domkář | [11 empty] | Ing. arch. Vít Domkář
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | VSE02
| Stavba: | [6 empty] | VŠE – Modulární učebna IB M2+M3
| Místo: | [6 empty] | Nám. W. Churchilla, Praha 3, 130 67 | [6 empty] | Datum: |  | 2024-09-13
| Zadavatel: | [6 empty] | Vysoká škola ekonomická | [6 empty] | Projektant: |  | Aveton s.r.o. |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. arch. Vít Domkář
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 385.7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {1bbb1db6-0a15-4956-a108-8988a6d39329} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | VSE02 - 01 |  |  |  | Stavební práce | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 377.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {006d91a1-db54-4267-860f-c2948a963de8} | {1bbb1db6-0a15-4956-a108-8988a6d39329} | 2
/ |  | VSE02 - 02 |  |  |  | Elektroinstalace silnoproud | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 8.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {e6acfa50-2590-4d54-bc6e-6eb9303901d1} | {1bbb1db6-0a15-4956-a108-8988a6d39329} | 2
/ |  | VSE02 - 03 |  |  |  | Elektroinstalace slaboproud | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {048efe14-d56e-4279-999b-4d978b6307d5} | {1bbb1db6-0a15-4956-a108-8988a6d39329} | 2

## 01 - Stavební práce
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {006d91a1-db54-4267-860f-c2948a963de8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VŠE – Modulární učebna IB M2+M3
Objekt:
VSE02 - 01 - Stavební práce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Nám. W. Churchilla, Praha 3, 130 67 |  |  | Datum: | 2024-09-13
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola ekonomická |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02436647
|  | Aveton s.r.o., Drahobejlova 54, Praha 9 |  |  |  | DIČ: | CZ02436647
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 02436647
|  | Aveton s.r.o., Drahobejlova 54, Praha 9 |  |  |  | DIČ: | CZ02436647
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS - 2024 01
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VŠE – Modulární učebna IB M2+M3
Objekt:
VSE02 - 01 - Stavební práce
Místo: |  |  | Nám. W. Churchilla, Praha 3, 130 67 |  |  | Datum: | 2024-09-13
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola ekonomická |  |  | Projektant: | Aveton s.r.o., Drahobejlova 54, Praha 9
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Aveton s.r.o., Drahobejlova 54, Praha 9
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| D1 - Demontáže, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| D4 - Zelená stěna | [5 empty] | 0
| D5 - Výplně otvorů | [5 empty] | 0
| D6 - Truhlářské konstrukce, akustika | [5 empty] | 0
| D7 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| D3 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VŠE – Modulární učebna IB M2+M3
Objekt:
VSE02 - 01 - Stavební práce
Místo: |  |  | Nám. W. Churchilla, Praha 3, 130 67 |  |  | Datum: | 2024-09-13
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola ekonomická |  |  | Projektant: | Aveton s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | Aveton s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Ing. arch. Vít Domkář
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 377.6349 |  | 4.8947 |  | 9.7098 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 210.4484 |  | 0.01028 |  | 9.7071 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | Demontáže, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 107.94 |  | 0 |  | 9.7071 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1 | demontáž obkladů na bázi dřeva | m2 | 126.42 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 4.0454 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Deskové obklady z DTD na podkladních roštech | [15 empty] | P | 2
2 | K | Pol2 | demontáž vestavěných skříní na hl. 600mm | m2 | 20.4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.02 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: korpusy včetně dveří z DTD | [15 empty] | P | 2
3 | K | Pol3 | demontáž části SDK podhledů vč. konstrukce | m2 | 38 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.57 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: střední části SDK lemu a nutné okolí kolejnice mobilní stěny; vč. zachycení nosné konstrukce zbylé části podhledu | [15 empty] | P | 2
4 | K | Pol4 | demontáž skleněných podhledů | m2 | 63 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 1.386 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: včetně všech montážních prvků | [15 empty] | P | 2
5 | K | Pol5 | demontáž mobilní příčky včetně kolejnice a závěsů vsazené v SDK | m2 | 19.3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.6755 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Kolejnice je fixována do nosného stropu. Nutná demontáž SDK podhledu v okolí. | [15 empty] | P | 2
6 | K | Pol6 | demontáž dveří D1 včetně zárubně - dveře dvoukřídlé vstupní, protipožární 1750/2400+1000 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.075 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol7 | demontáž dveří D2 včetně zárubně - dveře jednokřídlé vstupní, plné protipožární 900/1970 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.035 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol8 | demontáž dveří D3 včetně zárubně - dveře jednokřídlé 900/1970 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol9 | demontáž koberce celoplošně lepeného k podkladu | m2 | 257 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 1.285 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol10 | odstranění lepidla ručně z podlah | m2 | 257 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.42 | 107.94 | 0 | 0 | 0.002 | 0.514 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1728863156
11 | K | Pol11 | demontáž textilních závěvěsů včetně garnyže | m2 | 40.6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.0812 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: vč. garnyže | [15 empty] | P | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 18.3033 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | Pol12 | vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m | t | 9.71 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.58 | 15.3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1351739016
13 | K | Pol13 | odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 9.71 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.125 | 1.2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 343015929
14 | K | Pol14 | příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 291.3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.006 | 1.7478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -122029623
| VV |  | 9,71*30 'Přepočtené koeficientem množství |  | 291.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
15 | K | Pol15 | poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 9.71 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -21595832
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 84.205 |  | 0.01028 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | Pol16 | věže pojízdné trubkové nebo dílcové, včetně pronájmu, dopravy, montáže, demontáže | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 5.049 | 5.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 730612306
17 | K | Pol17 | vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 257 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.308 | 79.156 | 4e-05 | 0.01028 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 403228658
18 | K | Po18 | stavební přípomoce pro PSV | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 167.1866 |  | 4.8844 |  | 0.00264 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.7848 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | Pol19 | P1 - SDK příčka akustická W115 | m2 | 17.2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.065 | 1.118 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: Příčka tl. 155mm, zdvojený rošt; Rw≥66dB; vložka z minerální vaty; celá konstrukce provedena zásadami dělících akustických konstrukcí včetně kluzného redukovaného napojení pčíčky na LOP, tmeleno, broušeno Q2 | [15 empty] | P | 2
20 | K | Pol20 | P2 - SDK příčka dělící W112 | m2 | 19.38 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.032 | 0.62016 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: Příčka tl. 100mm, rošt CW 50; Rw≥51dB; vložka z minerální vaty | [15 empty] | P | 2
21 | K | Pol20a | P3 - SDK předstěna | m2 | 9.86 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.032 | 0.31552 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2129215038
| P |  | Poznámka k položce: SDK předstěna tl. 160mm; zdvojený rošt; slouží jako předszená kce pro zelenou stěnu | [15 empty] | P | 2
22 | K | Pol20b | doplnění SDK podhledu v místě mobilní příčky | m2 | 15 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.032 | 0.48 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -169530158
| P |  | Poznámka k položce: ve stejnéí skladbě jako okolní SDK podhled | [15 empty] | P | 2
23 | K | Pol21 | oprava opláštění sloupů SDK | mb | 8.49 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01 | 0.0849 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: Ocelové sloupy dl. 3980mm průřezu 180x180mm | [15 empty] | P | 2
24 | K | Pol22 | zpevnění a začištění řezné hrany podhledů | mb | 51.7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
25 | K | Pol23 | vyřezání otvorů v SDK podhledu pro světla | ks | 54 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: 46 ks světel 300/300mm; 8ks repro D200mm | [15 empty] | P | 2
26 | K | Pol24 | celoplošné přetmelení SDK podhledu a broušení Q4 | m2 | 166.23 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.16623 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: spojení plochy poedledu po jeho úpravách, včetně hran a návazností na svislé konstrukce | [15 empty] | P | 2
96 | K | Pol198 | Dokumentace skutečného provedení části stavební práce a elektro | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
27 | K | Pol25 | přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m | % | 4400.7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1244213029
| D | D4 | Zelená stěna |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | Pol26 | vertikální zahrada, D+M | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: Živá stěna na principu hydroponie; Vertikální systém tvořený kovovými lištami a závěsnými truhlíky rozm. 200x200x174mm černé bervy; Jeden truhlík pro jednu rostlinu; Objem truhlíku minimálně 2,5 litrů; Počet truhlíků na 1 m2 25 ks; Hydroponický substrát pro rostliny; Hydroponické rostliny převislého charakteru (např. rostliny druhu Epipremnum); odolnost proti bakteriím, plísním, hnojivům; v ceně položky jsou veškeré potřebné náklady na zhotovení funkční zelené stěny dle výkresové dokumentace | [15 empty] | P | 2
29 | K | Pol26a | automatický zavlažovací systém pro zelené stěny | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1815237098
| P |  | Poznámka k položce: zdroj vody – nádrž pod vertikální zahradou, kapacita na 1 měsíc zálivky; Zavlažování kapkovacím systémem s ponorným čerpadlem; Jeden kapkovač pro jednu rostlinu; Spouštění čerpadla programovatelnou jednotkou napojenou na wifi; včetně vodotěsné nádoby umístěné v celém rozsahu pod vertikální zahradou | [15 empty] | P | 2
30 | K | Pol27 | přesun hmot procentní pro konstrukce zelené střechy s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m | % | 1095.1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1534299684
| D | D5 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | Pol28 | D1 - dveře dvoukřídlé vstupní, protipožární 1750/2400+1000 mm, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: atypické dveře a zárubně s bočním a horním světlíkem, PBŘ: EW15D3; prosklené, povrch zvenku dýha třešeň+PU lak - charakterem odpovídá stávajícím dveřím, zevniř PU lak barva dle RAL; osazen samozavíračem, otvíračem na kartu a elektormechanickým zámkem ASSA ABLOY 460/560 a panikovým kováním; osazeno zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou s možností využití v systému generálního a hlavního klíče - vše kompatibilním se systémem požadvaných VŠE | [15 empty] | P | 2
32 | K | Pol29 | D2 - dveře jednokřídlé vstupní, plné protipožární 900/1970 mm, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: PBŘ: EI15 D3-C; povrch zvenku dýha třešeň+PU lak - charakterem odpovídá stávajícím dveřím, zevniř HPL dle designu obkladu; osazen samozavíračem, otvíračem na kartu a elektormechanický zámkem ASSA ABLOY 460/560; panikovým kováním; osazeno zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou s možností využití v systému generálního a hlavního klíče - vše kompatibilním se systémem požadvaných VŠE | [15 empty] | P | 2
33 | K | Pol31 | D4 - dveře jednokřídlé 900/1970 mm, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: nové dveře plné, obložková záruzbeň, opláštění HPL dle designu obkladu; osazeno zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou s možností využití v systému generálního a hlavního klíče - vše kompatibilním se systémem požadvaných VŠE | [15 empty] | P | 2
34 | K | Pol32 | D5 - dveře dvoukřídlé spojovací 1600/1970mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: nové dveře se zvýšenou neprůzvučností (Rw≥ 37dB); obložkové zárubně, vše v povrchové úpravě HPL dle designu obkladů; osazeno zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou s možností využití v systému generálního a hlavního klíče - vše kompatibilním se systémem požadvaných VŠE | [15 empty] | P | 2
35 | K | Pol33 | přesun hmot procentní pro kce výplní otvorů s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m | % | 4956.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -776537332
| D | D6 | Truhlářské konstrukce, akustika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | Pol34 | atypický podhled organický | m2 | 86.47 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: Jde o multifunkční atypický podhled s akustickou a estetickou funkcí; pohledová část je tvořena lamelami z materiálu na bázi dřeva a je v celé ploše podhledu jednotná, jejich každý tvar je unikátní a v celku vytváří zborcenou plochu definovanou v projektové dokumentaci; Lamely je nutné formátovat na NC stroji na základě digitálních dat tvaru každé lamely; jejich rozměr je 18 mm x 100(250) mm a jsou v rozteči 300mm; funkční skladba podhledu nad těmito lamelami tvoří tři vzájemně se doplňující varianty tohoto prvku: varianta 1 - širokopásmová absorpce: lamely jsou doplněny o sendvičovou širokopásmově pohltivou konstrukci na bázi dřeva; dutina tl. 100mm je tvořena vyrovnávacím roštem s možností rektifikace a přídavnou absorpční vložkou a celoplošným čalouněním průzvučnou textilií v barvě dle architekta; akustická vložka bude mít parametry a tloušťku vycházející z požadovaného činitele zvukové pohltivosti; požadovaný činitel zvukové pohltivosti celé konfigurace této varianty podhledu v oktávových pásmech je: 125 Hz – α ÷ 0,40; 250 Hz - α ÷ 0,75; 500 Hz - α ÷ 0.80; 1 kHz - α ÷ 0,80; 2 kHz - α ÷ 0,80; 4 kHz - α ÷ 0,75; varianta 2 - nízkofrekvenční absorpce: lamely jsou doplněny o nízkofrekvenční rezonátor z materiálu na bázi dřeva; šířka rezonátoru je 500 mm, hloubka samotného těla rezonátoru 200 mm; štěrbina rezonátoru je umístěna na pohledové desce směrem do prostoru; šířka a hloubka štěrbiny dle požadovaných akustických parametrů; rezonátory jsou montovány na vyrovnávacím roštu s možností rektifikace pomocí skrytých kotevních prvků; rubová strana štěrbiny bude celoplošně překryta průzvučnou textilií v černé nebo bílé barvě; vnitřní objem rezonátoru bude zatlumený absorpční vložkou o tloušťce, objemové hmotnosti a s umístěním nutným pro dosažení požadovaných hodnot činitele zvukové pohltivosti; požadovaný činitel zvukové pohltivosti celé konfigurace této varianty podhledu v oktávových pásmech je: 125 Hz – α ÷ 0,60; 250 Hz - α ÷ 0,40; 500 Hz - α ÷ 0.35; 1 kHz - α ÷ 0,35; 2 kHz - α ÷ 0,35; 4 kHz - α ÷ 0,35; varianta 3 - bez přidané absorpce: lamely nejsou doplněny žádnou navazující funkční skladbou; požadovaný činitel zvukové pohltivosti celé konfigurace této varianty podhledu v oktávových pásmech je: 125 Hz – α ÷ 0,25; 250 Hz - α ÷ 0,30; 500 Hz - α ÷ 0.35; 1 kHz - α ÷ 0,35; 2 kHz - α ÷ 0,35; 4 kHz - α ÷ 0,35; prvotní poměr ploch jednotlivých variant je dán výpočtem, lze jej optimalizovat po zhodnocení průběžných akustických měření; rozmístění jednotlivých variant dle výkresové dokumentace; součástí je i digitální model parametrické struktury lamel; plocha položky je určena čelním ortogonálním průmětem podhledu; skryté kotevní prvky; součástí položky je kotvení prvku, ukončovací a napojovací prvky; celková skladebná tloušťka podhledu je cca 450 mm; povrchová úprava – matný PU lak dle specifikace architekta; požadavek PBŘ: třída reakce na oheň lepší než C | [15 empty] | P | 2
37 | K | Pol35 | obklady - vykrývací panel | ks | 38.1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: Jedná se o akustický obklad, jehož lícová plocha je tvořena deskou z materiálu na bázi dřeva tl. 18 mm, která je kotvena k vyrovnávacímu nosnému rastru; vzduchová mezera obkladu je v celé ploše doplněna přídavnou absorpční vložkou o tloušťce, objemové hmotnosti a umístění dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu při skladebné tloušťce 100 mm v oktávových pásmech je: 125 Hz – α ÷ 0,12; 250 Hz - α ÷ 0,08; 500 Hz - α ÷ 0,06; 1 kHz - α ÷ 0,04; 2 kHz - α ÷ 0,04; 4 kHz - α ÷ 0,04; šířka stykové spáry: 3 - 5 mm; skryté kotevní prvky; součástí položky je kotvení prvku, ukončovací a napojovací prvky; povrchová úprava HPL dle výběru architekta; požadavky PBŘ: třída reakce na oheň lepší než C | [15 empty] | P | 2
38 | K | Pol36 | obklady - širokopásmově pohltivé | ks | 45.7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: Jedná se o širokopásmově pohltivý akustický prvek s maximem zvukové pohltivosti na středních kmitočtech; lícová plocha prvku je tvořena oboustranně frézovanou deskou z MDF tl. 18 mm; z rubové strany je navrtána kruhovými otvory o průměru 8 mm do hloubky 14 mm s roztečí otvorů 16 a 32 mm; z lícové strany je deska prořezána drážkami šířky 3 mm, hloubky 6 mm a osové vzdálenosti 16/32 mm; lícová deska je kotvena k vyrovnávacímu nosnému rastru; rubová strana čelní desky je celoplošně čalouněna průzvučnou textilií černé barvy; vzduchová mezera obkladu je v celé ploše doplněna přídavnou absorpční vložkou o tloušťce, objemové hmotnosti a umístění dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu při skladebné tloušťce 100 mm v oktávových pásmech je: 125 Hz – α ÷ 0,5; 250 Hz - α ÷ 0,85; 500 Hz - α ÷ 0,85; 1 kHz - α ÷ 0,75; 2 kHz - α ÷ 0,55; 4 kHz - α ÷ 0,45; celková skladebná tloušťka obkladu je cca 100 -150 mm dle výkresové dokumentace; šířka stykové spáry: 3 - 5 mm; skryté kotevní prvky; součástí položky je kotvení prvku, ukončovací a napojovací prvky; povrchová úprava HPL dle výběru architekta; požadavky PBŘ: třída reakce na oheň lepší než C | [15 empty] | P | 2
39 | K | Pol37 | obklad - kmitající panel | m2 | 18.1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: Jedná se o nízkofrekvenční absorpční akustický prvek s maximem činitele zvukové pohltivosti na nízkých kmitočtech; prvek je vyroben z materiálu na bázi dřeva; lícová strana je tvořena deskou tl. cca 6 mm, ke zbytku konstrukce pružně uchycenou přes pryžové podložky; vnitřní dutina je vyplněna přídavnou absorpční vložkou o tloušťce, objemové hmotnosti a umístění dle požadovaných akustických parametrů; absorpční vložka bude balena v mikrotenové fólii o tl. ≤20 μm; požadovaný činitel zvukové pohltivosti při skladebné tloušťce cca 100 mm dosahuje v oktávových pásmech: 125 Hz – α ÷ 0,50; 250 Hz - α ÷ 0,25; 500 Hz - α ÷ 0,17; 1 kHz - α ÷ 0,15; 2 kHz - α ÷ 0,12; 4 kHz - α ÷ 0,12; panely budou systémově kotveny na podkladní vyrovnávací rošt s možností rektifikace; do panelů není možné dělat prostupy (případně řešit konstrukční opatření); celková skladebná tloušťka obklade je cca 100 mm; skryté kotevní prvky; součástí položky je kotvení prvku, ukončovací a napojovací prvky; povrchová úprava HPL dle výběru architekta; požadavky PBŘ: třída reakce na oheň lepší než C | [15 empty] | P | 2
40 | K | Pol38 | obklad sloupů | m2 | 18 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: obklad hladkými deskami; spoje v rozích na pokos; skryté kotevní prvky; součástí položky je kotvení prvku, ukončovací a napojovací prvky; povrchová úprava HPL dle výběru architekta; požadavky PBŘ: třída reakce na oheň lepší než C | [15 empty] | P | 2
41 | K | Pol39 | obklad vstupu | mb | 9.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: obklad hladkými deskami včetně integrované ztužující konstrukce; spoje v rozích na pokos; skryté kotevní prvky; součástí položky je kotvení prvku, ukončovací a napojovací prvky; povrchová úprava HPL dle výběru architekta; požadavky PBŘ: třída reakce na oheň lepší než C | [15 empty] | P | 2
42 | K | Pol40 | revizní panely kolem zelené stěny | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: Krycí hladký obklad navazující na okolní plochy, je opatřen systémem pro snadný přístup (ovladatelné jednou osobou) k zelené stěně v celé ploše; skryté kotevní prvky; součástí položky je kotvení prvku, ukončovací a napojovací prvky; povrchová úprava HPL dle výběru architekta; požadavky PBŘ: třída reakce na oheň lepší než C | [15 empty] | P | 2
43 | K | Po41 | logo | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: Logo frézované z kompaktní desky bílé barvy s bílým jádrem tl. 12 mm; logo je instalované na distanční monturu v černé práškové barvě z hliníku před zelenou stěnu tak, aby montura byla skryta v zelení | [15 empty] | P | 2
44 | K | Pol42 | nika a revizní dvířka HP | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: Vložená dvířka rozm. 100x40cm s navazujícím designem na okolní obklad jsou osazena nálepkou se znakem hasícího přístroje; pověšena na NK panty a osazena otevíráním push-to-open vnitřní nika je celá truhlářský začištěná a uspřádána tak, že lze snadno umístit i vyjmout uživatelem definovaný HP | [15 empty] | P | 2
45 | K | Pol43 | akustické mobilní paravány | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: jedná se o kombinovaný, akustický, širokopásmově pohltivý paraván o formátu 2000x1000 mm s kovovou podnoží s bržděnými kolečky (tvar podnože je optimalizován pro stohovaní prvků); přední stranu paravánu tvoří mechanicky odolný akustický obklad tl. 40 mm s jádrem ze skelné vlny lisované v plástvích - beze spáry; povrch je tvořen sklovláknitou tkaninou; panely jsou celoplošně lepeny na podkladní dřevěnou desku o tl. cca 18 mm z materiálu na bázi dřeva; zadní strana paravánu je tvořena kmitajícím panelem o tl. cca 60 mm s čelní deskou tl. cca 6 mm z materiálu na bázi dřeva, ke zbytku konstrukce pružně uchycenou přes elastický akustický člen; vnitřní dutina je vyplněna přídavnou absorpční vložkou o tloušťce, objemové hmotnosti a umístění dle požadovaných akustických parametrů; absorpční vložka bude balená v mikrotenové folii o tl. ≤20 µm; požadovaný činitel zvukové pohltivosti celého paravánu v oktávových pásmech je: 125 Hz – α ÷ 0,55; 250 Hz - α ÷ 0,70; 500 Hz - α ÷ 0,90; 1 kHz - α ÷ 0,90; 2 kHz - α ÷ 0,90; 4 kHz - α ÷ 0,90; celý prvek je po obvodu uzavřen lakovaným kovovým rámem s přesahem přes hrany paravánu; celková skladebná tloušťka paravánu je cca 120 mm; barva tkaniny minerálního obkladu bude vybrána na základě vzorků; skryté kotevní prvky; součástí položky je kotvení prvku, ukončovací a napojovací prvky; povrchová úprava HPL dle výběru architekta; požadavky PBŘ: třída reakce na oheň lepší než C | [15 empty] | P | 2
46 | K | Pol44 | polepy | m2 | 48 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: Celoplošný foliový polep mobilní příčky; folie ve 2 metalických strukturovaných designech matného broušeného kovu; Typ fólie Vinyl; Tloušťka fólie 200 micron; šířka role 1220 mm; plochy dělené dle spárořezu viz výkres; v ceně položky je kompletní příprava podkladu a instalace | [15 empty] | P | 2
47 | K | Pol45 | zaměření a dílenská dokumentace - prostorová akustika | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: dílenská dokumentace profese prostorová akustika; Jedná se zejména o dílenské detaily provedení atypických akustických prvků; tato bude předložena k odsouhlasení generálnímu projektantovi, projektantovi akustiky a zástupci investora ke schválení | [15 empty] | P | 2
48 | K | Pol46 | měření doby dozvuku - etapové | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: jedná se o etapové měření doby dozvuku učeben, které slouží o průběžné ověření výpočtu; měření je provedeno dle normy ČSN EN ISO 3382-1; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry a návrhy na korelaci řešení | [15 empty] | P | 2
49 | K | Pol47 | měření doby dozvuku - závěrečné | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| P |  | Poznámka k položce: jedná se o závěrečné měření doby dozvuku učeben; měření je provedeno dle normy ČSN EN ISO 3382-1; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků | [15 empty] | P | 2
51 | K | Pol49 | přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m | % | 24817.8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1523639870
| D | D7 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | Pol50 | demontáž otopných těles 1000/500/120mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: sejmutí stávajícího tělesa, ochrana a uložení pro zpětnou montáž | [15 empty] | P | 2
53 | K | Pol51 | zpětná montáž otopných těles 1000/500/120mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
54 | K | Pol52 | přesun hmot procentní pro otopná tělesa s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m | % | 100.4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1967573392
| D | D3 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 77.871 |  | 1.9558 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | Pol53 | příprava podkladu broušením strojně | m2 | 257 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
56 | K | Pol53a | příprava podkladu oprava prasklin betonové desky, včetně výplňové hmoty | m2 | 257 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -849907754
57 | K | Pol54 | příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah | m2 | 257 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.058 | 14.906 | 3e-05 | 0.00771 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1932912396
58 | K | Pol55 | stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 257 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.245 | 62.965 | 0.00758 | 1.9481 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1122110775
59 | K | Pol56 | pokládka koberce v rolích lepením | m2 | 257 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
60 | K | Pol56a | kobercový sokl, D+M | m2 | 76.9 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1196491665
| P |  | Poznámka k položce: sokl v. 50mm; soklová s lišta s vloženým kobercovým pruhem dodávka+montáž | [15 empty] | P | 2
61 | M | Pol57 | dodávka koberce | m2 | 284 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: Konstrukce řezaný vlas, 1/10´´ ; Typ vlákna 100% PA 6 IMPREL, plně probarvené vlákno; Váha vlákna 1270 g/m2; Celková váha 2200 g/m2; Výška vlákna 6,7 mm; Celková výška 9 mm; Hustota vpichu 182.000/m2; Hustota vlasu 0,163 g/cm3; Třída zátěže EN 1307 33; Kročejový útlum 28 dB; Třída hořlavosti Cfl-s1; Šíře role 4m | [15 empty] | P | 2
62 | K | Pol57a | kobercový spoj | mb | 46.6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1124407105
63 | K | Pol57b | hliníkové profily přechodové a ukončovací | mb | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 676661324
| P |  | Poznámka k položce: navázání na dřevěnou podlhu vstupu; AL T lišta v tmavém odstínu | [15 empty] | P | 2
64 | K | Pol58 | přesun hmot procentní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m | % | 6083.97 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1640723599
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6.8156 |  | 0.14384 |  | 0.00264 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | Pol59 | očištění viditelných částí stropů | m2 | 86.47 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.013 | 1.1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 97951195
66 | K | Pol60 | zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 88 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.017 | 1.496 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.00264 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1844129457
67 | K | Pol61 | penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová SDK podhledů | m2 | 86.47 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.035 | 3.0265 | 0.0002 | 0.017294 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 475189944
68 | K | Pol61a | penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová SDK stěn | m2 | 33.4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.035 | 1.169 | 0.0002 | 0.00668 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 33193940
69 | K | Pol62 | dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 3,80 do 5,00 m viditelných částí SDK podhledů | m2 | 86.47 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.08647 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: bělost: min. 92 % (BaSO4) I Odolnost proti otěru za sucha: stupeň 0 I Přídržnost k betonu: min. 0,4 Mpa I Propustnost pro vodní páru: max. 0,07 sd(m) I Obsah těkavých látek: max. 46 % | [15 empty] | P | 2
70 | K | Pol62a | dvojnásobné barevné malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 3,80 do 5,00 m viditelných částí SDK stěn | m2 | 33.4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.0334 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -226029111
| P |  | Poznámka k položce: odstín šedá blízká odstínu obkladů I Odolnost proti otěru za sucha: stupeň 0 I Přídržnost k betonu: min. 0,4 Mpa I Propustnost pro vodní páru: max. 0,07 sd(m) I Obsah těkavých látek: max. 46 % | [15 empty] | P | 2
| D | 786 | Dokončovací práce - čalounické úpravy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 82.5 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | Pol63 | dodávka a montáž vnitřní rolety ovládané motorem plochy 2400x3400mm | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní | 3.75 | 33.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 430730346
| P |  | Poznámka k položce: tichý motor s radiovým přímačem umístěný v toči s vývodem kabelu vpravo či vlevo; toč průměru 50 mm bez truhlíku; ovládání rolety bude centrální - silově (230V) z panelu systému AV techniky. Horní držák kovový - úprava satiné, látka světle šedá neprůsvitná; Rolety budou s postranním lankovým vedením; lanka v horní části fixována do SDK podhledu; ve spodní části do atypické konzole fixované na rám LOP, která je sučástí ceny rolety; koordinace pozic s otevíravými částmi LOP; do míst připojení kabelů od motorů rolet bude přivedeno do stěnové krabice 230V | [15 empty] | P | 2
72 | K | Pol64 | dodávka a montáž venkovní rolety ovládané motorem plochy 2100x1600mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 3.75 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1053837174
| P |  | Poznámka k položce: tichý motor s radiovým přímačem umístěný v toči s vývodem kabelu vpravo či vlevo; toč průměru 50 mm bez truhlíku; ovládání rolety bude centrální - silově (230V) z panelu systému AV techniky. Horní držák kovový - úprava satiné, látka světle šedá neprůsvitná; do míst připojení kabelů od motorů rolet bude přivedeno do stěnové krabice 230V | [15 empty] | P | 2
73 | K | Pol64a | dodávka a montáž radiových ovladačů a centrálního ovládání | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní | 3.75 | 41.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -876341921
74 | K | Pol65 | přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m | % | 3214.48 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -665164496

## 02 - Elektro silno
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {e6acfa50-2590-4d54-bc6e-6eb9303901d1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VŠE – Modulární učebna IB M2+M3
Objekt:
VSE02 - 02 - Elektroinstalace silnoproud
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Nám. W. Churchilla, Praha 3, 130 67 |  |  | Datum: | 2024-09-13
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola ekonomická |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02436647
|  | Aveton s.r.o., Drahobejlova 54, Praha 9 |  |  |  | DIČ: | CZ02436647
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 02436647
|  | Aveton s.r.o., Drahobejlova 54, Praha 9 |  |  |  | DIČ: | CZ02436647
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS - 2024 01
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VŠE – Modulární učebna IB M2+M3
Objekt:
VSE02 - 02 - Elektroinstalace silnoproud
Místo: |  |  | Nám. W. Churchilla, Praha 3, 130 67 |  |  | Datum: | 2024-09-13
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola ekonomická |  |  | Projektant: | Aveton s.r.o., Drahobejlova 54, Praha 9
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Aveton s.r.o., Drahobejlova 54, Praha 9
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| D1 - demontáže | [5 empty] | 0
| D2 - osvětlení | [5 empty] | 0
| D3 - zásuvky a vypínače | [5 empty] | 0
| D4 - rozvody | [5 empty] | 0
| D5 - ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VŠE – Modulární učebna IB M2+M3
Objekt:
VSE02 - 02 - Elektroinstalace silnoproud
Místo: |  |  | Nám. W. Churchilla, Praha 3, 130 67 |  |  | Datum: | 2024-09-13
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola ekonomická |  |  | Projektant: | Aveton s.r.o., Drahobejlova 54, Praha 9
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Aveton s.r.o., Drahobejlova 54, Praha 9
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 8.083 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 8.083 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 8.083 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | demontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol66 | demontáž svítidla vestavného podhledového | ks | 46 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol67 | demontáž svítidla nouzového přisazeného | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Po68 | demontáž svítidla zářivkového přisazeného | ks | 35 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol69 | demontáž zásuvek a vypínačů | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: kompletní demontáž stávají silnoproudé a strukturované kabeláže; včetně některých koncových prvků, dnes 7xzásuvka, 9x vypínač, 2x datovka | [15 empty] | P | 3
| D | D2 | osvětlení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | Pol70 | montáž lineárních svítidel S1 | ks | 40 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol71 | montáž 3fázové lišty | mb | 55 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol72 | montáž refletokrů do 3F lišty | ks | 40 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Po73 | montáž nozových svítidel S4-S6 | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Po73a | montážnepřímého osvětlení S3 | mb | 55 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1368597213
10 | M | Pol74 | dodávka svítidel S1/1 | ks | 30 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: Prokognitivní přímé lineární závěsné svítidlo o celkové dálce 1127 mm - min. 2100lm, 25W, 4500K - 5000K, CRI>95,V pásmu 450 – 650 nm má vyrovnané zastoupení všech vlnových délek s maximální odchylkou ± 15 % (tzv. plnospektrální zdroj umělého světla, pro podporu kognice není ve spektrálním složení propad ve vlnových délkách v oblasti 460 – 540 nm,v pásmu 415 – 455 nm, tzv. škodlivého modrého světla (tzv. Harmful blue light), vyzařuje svítidlo maximálně 10 %; design svítidla a obrázek spektrálního složení viz výkresová dokumentace; stmívatelné technologií DALI pro připojení k řídící jednotce, flicker free, čirý difuzor | [15 empty] | P | 3
10 | M | Pol74 | dodávka svítidel S1/2 | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: Prokognitivní přímé lineární závěsné svítidlo o celkové dálce 1127 mm - min. 2100lm, 25W, 4500K - 5000K, CRI>95,V pásmu 450 – 650 nm má vyrovnané zastoupení všech vlnových délek s maximální odchylkou ± 15 % (tzv. plnospektrální zdroj umělého světla, pro podporu kognice není ve spektrálním složení propad ve vlnových délkách v oblasti 460 – 540 nm,v pásmu 415 – 455 nm, tzv. škodlivého modrého světla (tzv. Harmful blue light), vyzařuje svítidlo maximálně 10 %. design svítidla a obrázek spektrálního složení viz výkresová dokumentace; stmívatelné technologií DALI pro připojení k řídící jednotce, flicker free, čirý difuzor včetně vestavěného nouzového modulu do sítidla. | [15 empty] | P | 3
11 | M | Pol74a | dodávka svítidel S2 | ks | 40 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -752326751
| P |  | Poznámka k položce: reflektorové svítidlo do 3F lišty; Světelný tok (Svítidlo): 1650 lm; Světelný tok (Zdroje:): 1650 lm; Výkon svítidla: 20.0 W; Klasifikace svítidel dle CIE: 100; Kód CIE Flux Code: 94 98 100 100 100; Osazení: 1 x LED 17W/930 (Opravný faktor 1.000); barva bílá; stmívatelné technologií DALI pro připojení k řídící jednotce; | [15 empty] | P | 3
12 | M | Pol74b | dodávka svítidel S3 | mb | 55 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 113906823
| P |  | Poznámka k položce: Stmívatelné nepřímé osvětlení podhledu; zdroj - bílý LED pásek 24V ¦ IP20 ¦ 8W ¦ 126LED ¦ CRI90+ I samolepící páska s nejlepší přilnavostí k povrchu I EPREL certifikace; 6x zdroj IP65 LED zdroj 96W I regulace výstupního napětí DC 24V v toleranci -9% +12% I AL LED lišta pro nepřímé osvětlení podhledu I vestavná lišta pro LED pásek využitá jako hrana SDK desky tl. 12,5mm I s možností dosažení třídy krytí až IP20 I utěsňovací spojovací guma I Dostupnost ELUMDAT ; Mléčný LED difuzor; spojováno na pokos | [15 empty] | P | 3
13 | M | Pol74c | dodávka svítidel S4 | mb | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 79851244
| P |  | Poznámka k položce: Únikové osvětlení označení východu; 1W I LED I IP41 I 1h , svítící při výpadku, bílé I přisazené ke stropu I se zdrojem I Třída ochrany: I; | [15 empty] | P | 3
14 | M | Pol74d | dodávka svítidel S5 | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -658736751
| P |  | Poznámka k položce: Protipanické osvětlení vestavné; optika open space, 2W LED I 380 lm I PREMIUM I 1h , stále svítící / svítící při výpadku, bílé | [15 empty] | P | 3
15 | M | Pol74e | dodávka svítidel S6 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 555714805
| P |  | Poznámka k položce: protipanické osvětlení přisazené, optika "open area" I 2W LED I IP20 I 380 lm PREMIUM 1h I stále svítící / svítící při výpadku, bílé | [15 empty] | P | 3
16 | M | Pol74f | dodávka svítidel S7 | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1133584511
| P |  | Poznámka k položce: LED lištové reflektory s plnospektrálním typem osvětlení, 3F lišta; PFD hodnota osvětlení 3,3 μmol/w; PPF hodnota osvětlení 66 μmol; Chromatičnost 4000 K; CRI hodnota osvětlení 85; Počet LED reflektorů 5 ks x 20 W; ovládání DALI, Spouštění osvětlení programovatelnou jednotkou napojenou na wifi / centrální ovládací systém | [15 empty] | P | 3
17 | M | Pol74g | dodávka lištového systému pro svítidla S2 a S7 | mb | 60.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -741091154
| P | [17 empty] | P | 3
| D | D3 | zásuvky a vypínače |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | Pol75 | montáž zásuvek | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
19 | M | Pol76 | dvouzásuvka nástěnná dle designu stanoveného architektem | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
20 | K | Pol77 | montáž vypínačů | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
21 | M | Pol78 | nástěnný vypínač/tlačítko osvětlení dle designu stanoveného architektem | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| D | D4 | rozvody |  |  |  | 0 | [5 empty] | 8.083 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | Pol79 | montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně | mb | 1960 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
23 | M | Pol80 | CYKY-J 3x1,5 | mb | 600 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
24 | M | Pol81 | CYKY-J 3x2,5 | mb | 1360 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
25 | K | Pol82 | krabice odbočná/rozbočná nástěnná plastová kruhová | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.173 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -945667042
| P |  | Poznámka k položce: Elektroinstalační rozbočná krabice do dřevěných konstrukcí, protipožární | [15 empty] | P | 3
26 | K | Pol83 | elektroinstalační krabice zapuštěná plastová kruhová do dřevěného obkladu | kus | 29 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.231 | 6.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 994442822
| P |  | Poznámka k položce: Krabice přístrojová do masivního dřeva hloubka 65 mm, do dutých stěn; protipožární | [15 empty] | P | 3
| D | D5 | ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | Pol84 | svorky, chráničky a drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1850141194
| P |  | Poznámka k položce: Elektroinstalační svorky, chráničky a drobný elektroinstalační materiál pro kompletní instalaci a propojení rozvodů dle PD | [15 empty] | P | 3
28 | K | Pol85 | zednické přípomoce | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1751642656
| P |  | Poznámka k položce: Zasekání, vrtání a zednické začištění pro silnoproudé rozvody | [15 empty] | P | 3
29 | K | Pol86 | revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
30 | K | Pol87 | přesun hmot procentní pro silnoproud s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m | % | 8464.1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1345453016

## 03 - Elektro slabo
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {048efe14-d56e-4279-999b-4d978b6307d5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VŠE – Modulární učebna IB M2+M3
Objekt:
VSE02 - 03 - Elektroinstalace slaboproud
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Nám. W. Churchilla, Praha 3, 130 67 |  |  | Datum: | 2024-09-13
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola ekonomická |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02436647
|  | Aveton s.r.o., Drahobejlova 54, Praha 9 |  |  |  | DIČ: | CZ02436647
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 02436647
|  | Aveton s.r.o., Drahobejlova 54, Praha 9 |  |  |  | DIČ: | CZ02436647
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS - 2024 01
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VŠE – Modulární učebna IB M2+M3
Objekt:
VSE02 - 03 - Elektroinstalace slaboproud
Místo: |  |  | Nám. W. Churchilla, Praha 3, 130 67 |  |  | Datum: | 2024-09-13
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola ekonomická |  |  | Projektant: | Aveton s.r.o., Drahobejlova 54, Praha 9
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Aveton s.r.o., Drahobejlova 54, Praha 9
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
| D1 - Demontáže | [5 empty] | 0
| D2 - EPS | [5 empty] | 0
| D3 - EZS | [5 empty] | 0
| D4 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VŠE – Modulární učebna IB M2+M3
Objekt:
VSE02 - 03 - Elektroinstalace slaboproud
Místo: |  |  | Nám. W. Churchilla, Praha 3, 130 67 |  |  | Datum: | 2024-09-13
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola ekonomická |  |  | Projektant: | Aveton s.r.o., Drahobejlova 54, Praha 9
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Aveton s.r.o., Drahobejlova 54, Praha 9
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | Demontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol83 | demontáž čidla EPS stropní | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: pouze demontáž koncových prvků / krytů; vše ostatní zůstává! | [15 empty] | P | 3
2 | K | Pol84 | demontáž prvků EZS | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: nástěnná, podstropní čidla, uschovat pro zpětnou montáž | [15 empty] | P | 3
| D | D2 | EPS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | Pol85 | čidlo EPS stropní, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: nová čidla, jinak vše zůstává pouze výměna konc. Prvků | [15 empty] | P | 3
4 | K | Pol86 | revize | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| D | D3 | EZS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | Pol87 | zpětná isntalace stávajících prvků EZS | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: nástěnná, podstropní čidla - vše stávající | [15 empty] | P | 3
6 | K | Pol88 | funkční zkouška | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| D | D4 | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | Pol89 | přesun hmot procentní pro slaboproud s omezením mechanizace v objektech v do 24 m | % | 366.72 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 262568892

## 04 Příloha - třídění odpadů
Příloha č. 1:
Třídění odpadů vzniklých v průběhu provádění díla bude tříděno a likvidováno dle Metodického návodu odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi.
Minimálně 70% odpadu vzniklého při realizaci díla je nutno dále recyklovat. Obaly čistého vybavení budou v maximální míře zpětně využitelné.
Katalog odpadů - skupina 17
Odpady označené * jsou kategorizovány jako nebezpečné odpady.
31. červenec 2008
17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 01 03 Tašky a keramické výrobky
17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 02 Dřevo, sklo a plasty
17 02 01 Dřevo
17 02 02 Sklo
17 02 03 Plasty
17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 03 03* Uhelný dehet a výrobky z dehtu
17 04 Kovy (včetně jejich slitin)
17 04 01 Měď, bronz, mosaz
17 04 02 Hliník
17 04 03 Olovo
17 04 04 Zinek
17 04 05 Železo a ocel
17 04 06 Cín
17 04 07 Směsné kovy
17 04 09* Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
17 04 10* Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky
17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení, vytěžená jalová hornina a hlušina
17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 04 01 Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží
17 05 05* Vytěžená jalová hornina a hlušina obsahující nebezpečné látky
17 05 06 Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
17 05 07* Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
17 06 01* Izolační materiál s obsahem azbestu
17 06 03* Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
17 06 03 01* Izolační materiály na bázi polystyrenu obsahující nebezpečné látky
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
17 06 04 01 Izolační materiály na bázi polystyrenu s obsahem POPs vyžadující specifický způsob nakládání s ohledem na nařízení o POPs
17 06 04 02 Izolační materiály na bázi polystyrenu
17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest
17 08 Stavební materiál na bázi sádry
17 08 01* Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady
17 09 01* Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť
17 09 02* Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB)
17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
Pro stavební práce hrazené z prostředků OP JAK platí:
• Se stavebním odpadem včetně použitých obalů je nutné nakládat dle hierarchie odpadového hospodářství zejména ve smyslu zákona o odpadech a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Prioritou je předcházení vzniku odpadu. Jestliže nelze vzniku odpadu předejít, pak musí dojít k jeho přípravě k opětovnému použití – recyklaci, a to v úrovni nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný;
• Hospodářské subjekty provádějící stavební práce jsou povinné zajistit, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem dokumentu K(2000) 1147)) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem;
• Podmínka platí pro všechny stavební práce – výstavbu, změny dokončených staveb, případně též údržbu dokončených staveb;
• Pro plnění podmínky významně nepoškozovat životní prostředí není nutné splnit definici odpadu dle zákona o odpadech – započítávají se i další materiály, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle českého zákona. Doporučuje se nicméně, aby realizátor opatření, kdy demoliční materiál znovu užívá v rámci své činnosti, měl povolení nakládání s odpadem;
• Skládkování včetně technického zajištění skládky je vyloučeno a nelze jej považovat za využití, jedná se vždy o odstranění odpadu. Skládkování je explicitně vyloučen dle čl. 17 nařízení 852/2020, na který se legislativa EU fondů z pohledu zásady DNSH245 odkazuje.
Podrobné informace o vhodném postupu viz dokumentace:
• Metodický návod Ministerstva životního prostředí: https://www.mzp.cz/cz/stavebni_demolicni_odpady;
• Protokol EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady: https://www.mpo.cz/cz/stavebnictvi-a-suroviny/strategicke-dokumenty-pro-udrzitelne-stavebnictvi/protokol-eu-o-nakladani-se-stavebnimi-a-demolicnimi-odpady--241557/;
• mezinárodní standardy ISO 20887;
• Základní přehled o druhotných surovinách a recyklovaných výrobcích: http://www.recyklujmestavby.cz/.