## KRYCI
ROZPOČET
Zakázka
Číslo zakázky
Zakázka | Rekonstrukce výtahu a stavebních prostor na bezbariérové užívání
Investor | Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchila 4/1938, Praha 3
Klasifikace
Fáze | Příprava realizace
Komentář
Verze
Popis | Podklad pro výběr zhotovitele
Komentář | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS - 2024 01
Firmy
Typ Firmy | Název
Uživatelé
Význam (funkce) | Jméno
Zpracoval | ing. Jaroslav Borovička
- Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS - 2024 01 - V ceně položek jsou obsaženy veškeré náklady, které jsou potřeba k plnohodnotné realizaci těchto položek - Cena každé položky zahrnuje zaměření in situ, výrobní dokumentaci, výrobu, dodávku, montáž, dopravu, přesuny hmot, detaily vč. úprav navazujících konstrukcí - Cena každé položky zahrnuje veškerá duševní vlastnictví, projektové a inženýrské práce, které se k realizaci a používání předmětu položek váží - Cena každé položky také zahrnuje její vzorování před její realizací v reálné velikosti na stavbě (vzorky mohou být vyžadovány i opakovaně) - V souhrnné ceně díla je zohledněna hodnota zařízení staveniště - Pokud se údaje v rozpočtu rozchází s jinými částmi dokumentace, platí data uvedená v rozpočtu - Vzhledem ke skutečnosti, že nebyly provedeny sondy, doporučuje se oceňovat položky na základě vizuální obhlídky místa plnění - Nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění díla bude řízeno dle Přílohy č. 1 - Technická specifikace výtokových armatur bude řízena dle Přílohy č.2 - Další specifikace dodávek a požadavky na zpracování ceny dle Přílohy č.3 "

## Rekapitulace
Zakázka:
Rekonstrukce výtahu a stavebních prostor na bezbariérové užívání
REKAPITULACE STAVBY
Popis |  | Cena
SO_01_1: Architektonicko stavební část
HSV
003: Svislé konstrukce |  | 0
004: Vodorovné konstrukce |  | 0
005: Komunikace |  | 0
0061: Úprava povrchů vnitřních |  | 0
0063: Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0
0064: Osazování výplní otvorů |  | 0
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy |  | 0
0095: Dokončující konstrukce a práce |  | 2e-17
0096: Bourací práce |  | 0
099: Přesun hmot HSV |  | 0
PSV
711: Izolace proti vodě |  | 0
763: Konstrukce suché výstavby |  | 0
766: Konstrukce truhlářské |  | 0
767: Konstrukce zámečnické |  | 1e-17
771: Podlahy z dlaždic |  | 2e-17
776: Podlahy povlakové |  | 0
783: Nátěry |  | 0
784: Malby a tapety |  | 0
SO_01_1: Technika prostředí staveb
Silnoproud |  | 0
Slaboproud |  | 0
Evakuační rozhlas |  | 0
Celkem (bez DPH) |  | 5e-17
DPH % | 21 | 1.05e-17
Celkem (včetně DPH) |  | 6.05e-17

## SO_01 stavba
|  | Stavba: | Rekonstrukce výtahu a stavebních prostor na bezbariérové užívání | [5 empty] | 1e-17
|  | Objekt: | Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchila 4/1938, Praha 3 | [5 empty] | 1e-17
Poř. | Typ | Položka | Popis | MJ | Vým. bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť
1 |  |  | SO_01: Stavební objekt 01 | [5 empty] | 5e-17 |  | 24.5748 |  | 10.5552
1e-17
0 |  |  | 003: Svislé konstrukce | [5 empty] | 0 |  | 3.8222 |  | 0
1 | SP | 310237241 | Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | m2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.01262 | 0.01262 |  | 0
0
0
2 | SP | 342241162 | Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC tl 140 mm | m2 | 16.24 | 0 | 16.24 | 0 | 0 | 0.23458 | 3.8096 |  | 0
|  |  | Podezdění schodišťových ramen a podesty pod hlavním schodištěm v místě pův. dojezdu výtahu |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 1,9*3,3+5,9*3,3*0,5 |  | 16 |  |  |  | 0
|  |  | dozdívky dveří po osazení dveří |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0,15*1,97*8 |  | 2.364 |  |  |  | 0
0
0 |  |  | 004: Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0 |  | 0.19404 |  | 0
1 | SP | 434191423 | Osazení schodišťových stupňů kamenných pemrlovaných na desku | m | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0.03465 | 0.09702 |  | 0
|  |  | doplnění stupně a hrany podesty v přízemí u vstupu do tělocvičny |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0,7+2,1 |  | 2.8 |  |  |  | 0
2 | SP | 499000001 | Schodišťový stupeň - dodávka | m | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0.03465 | 0.09702 |  | 0
0
0 |  |  | 005: Komunikace | [5 empty] | 0 |  | 8.7747 |  | 0
1 | SP | 564211111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm | m2 | 13.8 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0.1012 | 1.3966 |  | 0
|  |  | podsyp slepecký pruh v chodníku vnitrobloku |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0,6*23 |  | 13.8 |  |  |  | 0
2 | SP | 564750111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm | m2 | 13.8 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0.297 | 4.0986 |  | 0
3 | SP | 596211210 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 13.8 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0.08565 | 1.182 |  | 0
4 | SP | 59245010.BET | dlažba se zámkem 20x16,5x8 cm barevná reliéfní (nevidomí) | m2 | 6.9 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0.152 | 1.0488 |  | 0
|  |  | 0,3*23 |  | 6.9 |  |  |  | 0
5 | SP | 59245013.BET | dlažba se zámkem 20x16,5x8 cm přírodní | m2 | 6.9 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0.152 | 1.0488 |  | 0
|  |  | 0,3*23 |  | 6.9 |  |  |  | 0
0 | [8 empty] | 1e-17
0 |  |  | 0061: Úprava povrchů vnitřních | [5 empty] | 0 |  | 1.5235 |  | 0
1 | SP | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | podlahy 1-3 NP |  | 0 |  |  |  | 0
0
2 | SP | 784171113 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 5,00 m | m2 | 10.56 | 0 | 10.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | zakrývání dveří | [5 empty] | 0
|  |  | 1,1*2*2+5*0,9*2+3*1,1*2,5*2 |  | 10.56 |  |  |  | 0
3 | SP | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0.04 | 1.4 |  | 0
|  |  | zaomítnutí kabelů |  | 0 |  |  |  | 0
0
4 | SP | 611325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50% | m2 | 4.35 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 0.0284 | 0.12354 |  | 0
|  |  | výtahová šachta |  | 0 |  |  |  | 0
0
#REF! | [8 empty] | 1e-17
0 |  |  | 0063: Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 0 |  | 7.2858 |  | 0
1 | SP | 631311125 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 2.32 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 2.4533 | 5.6916 |  | 0
|  |  | pod dlažbu v 1.NP 0.49, 0.47 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | (9,7+13,5)*0,1 |  | 2.32 |  |  |  | 0
2 | SP | 631319012 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu | m3 | 23.2 | 0 | 23.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3 | SP | 631319173 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 23.2 | 0 | 23.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4 | SP | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.0628 | 1.5942 |  | 0
|  |  | skladba a1 3.NP+4.NP |  | 0 |  |  |  | 0
0
0 | [8 empty] | 1e-17
#REF! |  |  | 0064: Osazování výplní otvorů | [5 empty] | 0 |  | 2.3578 |  | 0
1 | SP | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.01698 | 0.01698 |  | 0
2 | SP | 642945111 | Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.4417 | 2.2085 |  | 0
3 | SP | 55331134 | zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 1100 L/P | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0141 | 0.0141 |  | 0
4 | SP | 55331145 | zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 1100 L/P | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0135 | 0.0135 |  | 0
5 | SP | 55331543 | zárubeň ocelová pro sádrokarton 150 900 L/P | kus | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.02619 | 0.10476 |  | 0
0 | [8 empty] | 1e-17
0 |  |  | 0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1 | SP | 949311112 | Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m | m2 | 3.4 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 1,7*2 |  | 3.4 |  |  |  | 0
2 | SP | 949311211 | Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 30 m za první a ZKD den použití | m2 | 204 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 3,4*60 |  | 204 |  |  |  | 0
3 | SP | 949111112 | Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,9 m | m2 | 23.2 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 9,7+13,5 |  | 23.2 |  |  |  | 0
4 | SP | 949111212 | Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 1,9 m za první a ZKD den použití | m2 | 696 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 23,2*30 |  | 696 |  |  |  | 0
1 | [8 empty] | 1e-17
1 |  |  | 0095: Dokončující konstrukce a práce | [5 empty] | 2e-17 |  | 0.61668 |  | 0
1 | SP | 952901111 | Vyčištění budov a objektů bytové nebo občanské výstavby - světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 151.9 | 0 | 151.9 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.006076 |  | 0
přízemí
|  |  | 9,7+13,5 |  | 23.2 |  |  |  | 1e-17
mezanin, 1.patro
|  |  | 10*6,435*2 |  | 128.7 |  |  |  | 0
2 | SP | 953942851 | Osazování schodišťového zábradlí do otvorů ve stupních nebo balkonové desce na MC vč. přípravy otvorů | kus | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0117 | 0.1287 |  | 0
3 |  | 953845213 | Vyvložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami ohebnými D do 160 mm v 3 m | soub | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.22344 | 0.44688 |  | 0
|  |  | 10*6,435*2 |  | 128.7 |  |  |  | 0
4 |  | 953845222 | Příplatek k vyvložkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D do 130 mm ZKD 1m výšky | m | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0.00103 | 0.03502 |  | 0
|  |  | (20-3)*2 |  | 34 |  |  |  | 0
5 |  | 959000001 | Příprava pro osazení osvětlení na fasádě + dodávka světla na fotobuňku | soub | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
6 |  | 959000002 | Opravy schodišťových stupňů po demontáži kotvení sloupků invalidní plošiny 11 ks | soub | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | opravy po kotvení a požkozených částí |  | 4.2 |  |  |  | 1e-17
7 |  | 959000003 | Spiro potrubí prum 125 | m | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | protipožární izolace min.vata 30 mm+Al obal se síťkou |  | 4.2 |  |  |  | 0
|  |  | 2*2,1 |  | 4.2 |  |  |  | 0
8 |  | 959000004 | Spiro potrubí prum 250 | m | 5.7 | 0 | 5.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | protipožární izolace min.vata 30 mm+Al obal se síťkou |  | 4.2 |  |  |  | 0
|  |  | 5.7 |  | 5.7 |  |  |  | 0
1e-17
#REF! |  |  | 0096: Bourací práce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 10.5552
1 | SP | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení křídel - dřevěných dveřní, plocha do 2 m2 | kus | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0.024 | 0.072
2 | SP | 776511810 | Odstranění povlakových podlah - lepené, bez podložky | m2 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 2,5*1,5*2 |  | 7.5 |  |  |  | 0
3 | SP | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 5.36 | 0 | 5.36 | 0 | 0 |  | 0 | 0.261 | 1.399
|  |  | příčka s dveřmi v knikovně |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 1,49*3,6 |  | 5.36 |  |  |  | 0
4 | SP | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 | m3 | 3.86 | 0 | 3.86 | 0 | 0 |  | 0 | 1.8 | 6.948
|  |  | Podezdění schodišťových ramen a podesty pod hlavním schodištěm v místě pův. dojezdu výtahu |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 3.861 |  | 3.86 |  |  |  | 0
5 | SP | 968072455 | Vybourání a vyjmutí kovových výplní otvorů nebo stěn - dveřní zárubeň - plocha do 2 m2 | m2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0.076 | 0.152
6 | SP | 968062455 | Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0.088 | 0.088
7 | SP | 978013161 | Otlučení omítek vnitřních stěn vápenných nebo vápenocementových - rozsah do 50 % | m2 | 91.46 | 0 | 91.46 | 0 | 0 |  | 0 | 0.02 | 1.8292
|  |  | výtahová šachta |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 2*(1,69+1,98)*12,46 |  | 91.46 |  |  |  | 0
8 | SP | 978011161 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 % | m2 | 3.35 | 0 | 3.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0.02 | 0.067
|  |  | výtahová šachta |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 1,69*1,98 |  | 3.35 |  |  |  | 0
9 | SP | 997013117 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace | t | 10.55 | 0 | 10.55 | 0 | 0 |  |  | 0
10 |  | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 10,55*20 |  | 211 |  |  |  | 0
11 | SP | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 10.55 | 0 | 10.55 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | [8 empty] | 1e-17
0 |  |  | 099: Přesun hmot HSV | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1 | SP | 998017003 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m | t | 24.5748 | 0 | 24.5748 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | [8 empty] | 1e-17
0 |  |  | 711: Izolace proti vodě | [5 empty] | 0 |  | 0.00928 |  | 0
1 | SP | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 23.2 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.00928 |  | 0
|  |  | pod dlažbu v 1.NP 0.49, 0.47 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 9,7+13,5 |  | 23.2 |  |  |  | 0
2 | H | 62852674 | pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož | m2 | 23.2 | 0.15 | 26.68 | 0 | 0 | 0.0039 | 0.10405 |  | 0
3 | SP | 998711203 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m | % | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | [8 empty] | 1e-17
0 |  |  | 763: Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0 |  | 2.1807 |  | 1.4129
1 | SP | 763111314 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB | m2 | 44.5 | 0 | 44.5 | 0 | 0 | 0.02503 | 1.1138 |  | 0
|  |  | protiprachové příčky po dobu stavby vč provizorních dveří 1x900, 1x800 | [5 empty] | 0
|  |  | (1,7+1+1,6+2+1,5+1,4+1,7+1,46)*3,6 |  | 44.5 |  |  |  | 0
2 | SP | 763111417 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB | m2 | 21.6 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0.0462 | 0.99792 |  | 0
|  |  | 1,5*3,6*4 |  | 21.6 |  |  |  | 0
3 | SP | 763111751 | Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 21.6 | 0 | 21.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 21.6 |  | 21.6 |  |  |  | 0
4 | SP | 763132112 | SDK podhled samostatný požární předěl desky 1xDF15 TI60 mm EI Z/S 30/40 dvouvrstvá spodní kce CD+UD | m2 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0.02048 | 0.067584 |  | 0
|  |  | zakrytí odvětrání výtahové šachty 1.patro | [5 empty] | 0
|  |  | 2,2*1,5 |  | 3.3 |  |  |  | 0
5 | SP | 763181321 | Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 4,75 m SDK příčka | kus | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00022 | 0.00132 |  | 0
|  |  | vyztužení pro dveře UA | [5 empty] | 0
6 | SP | 763111811 | Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché | kus | 44.5 | 0 | 44.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0.03175 | 1.4129
7 | SP | 998763403 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m | % | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 1e-17
0 |  |  | 766: Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1 |  | 766112820 | Demontáž truhlářských stěn dřevěných zasklených | m2 | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0.01638 | 0.15725
|  |  | 3,2*3 |  | 9.6 |  |  |  | 0
2 |  | 766123520 | Montáž stěn celozasklených v do 3,50 m | m2 | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3 |  | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  | 766660022 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5 |  | 766660162 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do dřevěné rámové zárubně | kus | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
6 |  | R1* | Vnitřní dveře dřevěné otočné hladké prosklené 900x1970 EW 30 DP3 C | kus | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Atypický truhlářský výrobek, samozavírač, požární kování, požární sklo, kování nerez (klika, klika), ocelová zárubeň EI 30 | [5 empty] | 0
7 |  | R2* | Vnitřní dveře dřevěné otočné hladké plné 900x1970, EI 30 DP3 C, ocelová zárubeň EI 30 | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Vybavení-samozavírač, požární kování, vč. kování nerez (klika, koule) | [5 empty] | 0
8 |  | R3 | Vnitřní dveře dřevěné otočné hladké plné 1100x1970 EW 30 DP3 C | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Vč. kování nerez (klika, koule) | [5 empty] | 0
9 |  | R4 | Dřevěný výkladec 3,4x3,0 m, pevně zasklené nadsvětlíky a 2 boční světlíky | m2 | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Atypický truhlářský výrobek, bezpečnostní dvojsklo, kování nerez (klika, koule), elektrický zámek | [5 empty] | 0
10 |  | 998766203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | % | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | [8 empty] | 1e-17
1 |  |  | 767: Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 1e-17 |  | 0 |  | 0.2875
1 |  | 767661811 | Demontáž mříží pevných nebo otevíravých | m2 | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Nůžková mříž před výkladce č.4 | [5 empty] | 0
|  |  | 3,2*3 |  | 9.6 |  |  |  | 0
2 | SP | 767161824 | Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg | m | 11.5 | 0 | 11.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0.025 | 0.2875
3 | SP | 767220130 | Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti nad 25 kg z trubek do zdi | m | 11.5 | 0 | 11.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | SP | 767531121 | Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím | m | 11.5 | 0 | 11.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 |  | 767900001 | Mosazné zábradlí - dodávka | m2 | 12.1 | 0 | 12.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | doplnění zábradlí v místě hlavního schodiště po vybouraném dojezdu v. šachty | [5 empty] | 1e-17
|  |  | atyp, kopie původního tvarosloví zábradlí, délka 11,5 m, v. 1,1 m |  | 12.1 |  |  |  | 0
6 |  | 767900002 | Čistící zóna zapuštěná Al rám vč. kartáčkové výplně - dodávka | m2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 1*1,3 | [5 empty] | 0
|  |  | atyp, kopie původního tvarosloví zábradlí, délka 11,5 m, v. 1,1 m |  | 1.3 |  |  |  | 0
7 | SP | 767900003 | Sloupek dorozumívacího zařízení z jeklů, žárově zinkovaný vč dodávky a MTŽ podle zadání montážní firmy ESL | soub | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
8 |  | 767900004 | Demontáž invalidní plošiny v hlavním schodišti přízemí - mezanin | soub | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
9 | B |  | madlo bezbar. pevné, nerez broušený | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Dveřní madlo nerez kartáčovaná, 30 mm |  | 0 |  |  |  | 0
10 | SP | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | % | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | [8 empty] | 1e-17
1 |  |  | 771: Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 2e-17 |  | 3.2127 |  | 0
1 | SP | 771441113 | Montáž soklíků z obkladaček hutných rovných do malty v do 120 mm | m | 52.3 | 0 | 52.3 | 0 | 0 | 0.0032 | 0.16736 |  | 0
|  |  | vstup do zádveří k výtahu 0.49+0.47 |  | 0 |  |  |  | 1e-17
|  |  | 23.6 |  | 23.6 |  |  |  | 1e-17
|  |  | pod hlavním schodištěm v místě pův. dojezdu výtahu |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 28.7 |  | 28.7 |  |  |  | 0
2 | SP | 771553114 | Montáž podlah z dlaždic teracových lepených do 16 ks/m2 | m2 | 37.55 | 0 | 37.55 | 0 | 0 | 0.0038 | 0.14269 |  | 0
|  |  | vstup do zádveří k výtahu 0.49+0.47 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 9,7+13,5 |  | 23.2 |  |  |  | 0
|  |  | pod hlavním schodištěm v místě pův. dojezdu výtahu |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 4,1*3,5 |  | 14.35 |  |  |  | 0
3 | H | 58247474 | dlaždice teracová broušená 30x30x2,7 cm | m2 | 42.78 | 0.15 | 49.197 | 0 | 0 | 0.059 | 2.9026 |  | 0
|  |  | 42.78 |  | 42.78 |  |  |  | 0
4 | SP | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | % | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0
0 |  |  | 776: Podlahy povlakové | [5 empty] | 0 |  | 0.0031 |  | 0.02175
1 | SP | 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením | m2 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | v místě předsíněk před výtahem |  | 0 |  |  |  | 0
2 | SP | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.01875
|  |  | v místě předsíněk před výtahem |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 2,5*1,5*2 |  | 7.5 |  |  |  | 0
3 | SP | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.003
|  |  | 4*2,5 |  | 10 |  |  |  | 0
4 | SP | 776251111 | Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem | m2 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.003 |  | 0
5 | SP | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením | m2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.0001 |  | 0
6 | H | 60756111 | Krytina podlahová povlaková přírodní linoleum, role šířka 2 m, tl. 2,5 mm | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0 |  | 0
7 | H | 776900001 | Nerezová lišta soklová | m | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
8 | SP | 998776203 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m | % | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0
0 |  |  | 783: Nátěry | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1 | SP | 783000111 | Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií | m | 58.48 | 0 | 58.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | pod nátěry futer |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 58.48 |  | 58.48 |  |  |  | 0
2 | SP | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 7.31 | 0 | 7.31 | 0 | 0 | 0.00012 | 0.0008772 |  | 0
|  |  | dveřní zárubně ocelové |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | ((1,1+0,9*5)+1,97*6*2)*0,25 |  | 7.31 |  |  |  | 0
3 | SP | 783900001 | Maskovací páska | m2 | 58.48 | 0.15 | 67.252 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 49.28 |  | 0 |  |  |  | 0
0 | [8 empty] | 1e-17
0 |  |  | 784: Malby a tapety | [5 empty] | 0 |  | 0.32385 |  | 0.074047
1 | SP | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 | 112.7 | 0 | 112.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 8,6+2,9+30+15,1+2,9+30+13,5+9,7 |  | 112.7 |  |  |  | 0
2 | SP | 784191005 | Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací | m2 | 22.06 | 0 | 22.06 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.0002206 |  | 0
|  |  | (1,1+0,9*5)*1,97*2 |  | 22.06 |  |  |  | 0
3 | SP | 784191007 | Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací | m2 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.00117 |  | 0
4 | SP | 784121003 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m | m2 | 238.86 | 0 | 238.86 | 0 | 0 | 0.001 | 0.23886 | 0.00031 | 0.074047
|  |  | (3,3+6,8+8,1)*3,6+(11,8+6,8+1,5)*3,6+(15,7+14,9)*3,3 |  | 238.86 |  |  |  | 0
5 | SP | 784211113 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m | m2 | 238.86 | 0 | 238.86 | 0 | 0 | 0.00035 | 0.083601 |  | 0
#REF! | [8 empty] | 1e-17

## ESI
Rekonstrukce výtahu a stavebních prostor na bezbariérové užívání
Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchila 4/1938, Praha 3
Část : silnoproud
[5 empty] | cena za m.j. |  | cena celkem |  | cena
Poř. | POPIS | VÝROBCE | MJ | POČET M.J. | materiál | montáž | materiál | montáž | mat.+mont. | cena celkem
1.000 | SVÍTIDLA, PŘÍSTROJE - dodávka , montáž , zapojení a odzkoušení
Veškerá svítidla budou dodána včetně světelných zdrojů a ostatního příslušenství za dodržení parametrů dle ČSN EN 12464-1
Veškerá svítidla nutno odsouhlasit investorem a architektem
1.001 | svítidlo A1 - přisazené a krytem, IP44, LED |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.002 | svítidlo A1N - přisazené a krytem, IP44, LED, vybavené nouzovým, 1.hod. modulem 1.hod. |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
2.000 | Kabely, vodiče, elektroinstal. matetiál - dodávka , montáž a zapojení
Prostupy mezi požárními úseky a prostupy do kabelových prostor rozvaděčů budou utěsněny atestovanými protipožárními přepážkami (ucpávkami).
2.001 | Kabel CYKY 3Cx1,5 ( J 3x1,5 ) |  | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.002 | Kabel CXKH-V 5Cx2,5, bezhalogen. a funkčností při požáru |  | m | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.003 | Kabel CXKH-R 1x6 z/žl. |  | m | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.004 | Kabel CXKH-R 4Cx1,5, bezhalogen. |  | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.005 | Kabel CXKH-R 3Cx1,5, bezhalogen. |  | m | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.006 | Trubka instalační tuhá průměr 16 mm (včetně příchytek) |  | m | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.007 | Trubka instalační tuhá průměr 32 mm (včetně příchytek) |  | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
3.000 | RŮZNÉ - dodávka , montáž a zapojení
3.001 | Napojení kabelu 3Cx1,5 v rozvaděči , včetně doplnění jističe 1x10A/B |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.002 | Napojení kabelu CXKH-V 5Cx2,5 v rozvaděči , včetně doplnění jističe 3x16A/C |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.003 | Rozvaděč RP2 - viz. schéma zapojení |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.004 | Rozvaděč RP3 - viz. schéma zapojení |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.005 | Demontáže , stávající svítidla a kabely před nástupy do výtahu, demontáž stávajícího kabel. napojení měněného výtahu. |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.006 | pomocné lešní |  | m2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.007 | Zednické přípomoce, rýhy pro kabely ve výtah. šachtě + vstupu v 1.NP, zasádrovat rýhy s kabely, začistit stěnu, bez vymalování, prostupy pro kabely stěnami + stropy |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
4.000 | VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVA
4.001 | Režijní hodiny - přítomnost elektro pracovníků při zkouškách všech technolog. celků. |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.002 | Poučení a zaškolení obsluhy. |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.003 | Dodání všech bezpečnostních tabulek |  | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.004 | Kabely budou vybaveny popis. štítky s udáním směru druhého konce |  | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.005 | Veškeré svorkovnice s popisem. |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.006 | Technolog. zařízení dodat s výrobní dokumentací v českém jazyce. |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.007 | Zakreslení skutečného stavu |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.008 | Veškerý podružný materiál potřebný pro montáž |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.009 | Provozní zkoušky |  | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.010 | Odpadové hospodářství |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
| CENA CELKEM bez DPH | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
5.000 | POZNÁMKY
5.001 | Při zpracování nabídky musí nabízející předpokládat použití veškerých zařízení a materiálů, které bude považovat za účelné nebo nezbytné, tak aby zajistil dokonalou realizaci předmětu díla vyplývající z jeho účelu a požadované funkce při zajištění potřebných garancí, jestliže tyto dodávky, plnění nebo práce vyplývají z charakteru a účelu nabízeného zařízení nebo jsou nezbytné pro dosažení požadované funkce. Ceny uvedené uchazečem musí být stanoveny tak, aby zahrnovaly veškeré práce, připomoci a dodávky nezbytné pro kompletní provedení díla i když nejsou zcela definovány v této dokumentaci.
5.002 | Součástí dodávky silnoproudu jsou veškeré požární ucpávky kabelových tras dle ČSN v rozsahu dle PBŘS.
5.003 | Délky kabelových tras a veškeré koncové prvky jsou odečtyne z jednotlivých půdorysů výkresové dokumentace. Kabelové délky se mohou lišit dle zvoleného způsobu instalace. Způsob instalace bude určen prováděcí firmou po prozkoumání skutečného stávajícího stavu stavby.
5.004 | Součástí tohoto výkazu výměr není honorář pro TIČR.

## ESL
| Stavba: | Rekonstrukce výtahu a stavebních prostor na bezbariérové užívání
| Objekt: | Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchila 4/1938, Praha 3
Část : slaboproud
| Rekapitulace celkem bez DPH | [5 empty] | 0
| Dodávka | [5 empty] | 0
| Montáž | [5 empty] | 0
č. pol. | obj.kód | popis | m.j. | výměra | cena/mj dodávka | cena/mj montáž | celkem/mj D+M
Elektronická kontrola vstupu - EKV
1 |  | Bezkontaktní čtečka venkovní | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2 |  | Řídící jednotka pro kontrolér | ks | 1 | 0 | 0 | 0
3 |  | Kontrolér přístupového systému pro 2 dveře | ks | 1 | 0 | 0 | 0
4 |  | Systémový komunikátor ethernet | ks | 1 | 0 | 0 | 0
5 |  | Zálohovaný napájecí zdroj 12V/8,5A pro kontrolér, řídící jednotku, elektrický zámek | ks | 1 | 0 | 0 | 0
6 |  | Záložní akumulátor 12V/45Ah | ks | 1 | 0 | 0 | 0
7 |  | Box pro zálohovaný napájecí zdroj, kontrolér, řídící jednotku, přepěťovou ochranu | ks | 1 | 0 | 0 | 0
8 |  | Přepěťová ochrana silového napájení, typ 3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
9 |  | Sdělovací kabel pro venkovní čtečku | m | 70 | 0 | 0 | 0
10 |  | Sdělovací kabel pro sběrnicovou linku řídící jednotky | m | 215 | 0 | 0 | 0
11 |  | Napájecí kabel pro sběrnicovou linku řídící jednotky | m | 215 | 0 | 0 | 0
12 |  | Sdělovací kabel pro připojení zámku | m | 70 | 0 | 0 | 0
13 |  | Trubka ohebná pro montáž pod omítku | m | 120 | 0 | 0 | 0
15 |  | Vysekání kabelové drážky do cihlového zdiva vč. začištění | m | 120 | 0 | 0 | 0
17 |  | Výmalba | m2 | 360 | 0 | 0 | 0
18 |  | Průrazy zdí mezi místnostmi | ks | 5 | 0 | 0 | 0
19 |  | Průrazy zdí mezi podlažími | ks | 1 | 0 | 0 | 0
20 |  | Zapravení průrazů | ks | 6 | 0 | 0 | 0
21 |  | SDK konstrukce | m2 | 50 | 0 | 0 | 0
22 |  | Ozivení a naprogramování systému | kpl | 1 |  | 0 | 0
23 |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 | 0
24 |  | Výchozí revize systému vč. revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0 | 0
25 |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 | 0
26 |  | Koordinace s ostatními profesemi | kpl | 1 |  | 0 | 0
Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS
1 |  | Detektor otevření dveří - připojení do stávajícího systému EZS | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2 |  | Expander pro připojení detektorů | ks | 1 | 0 | 0 | 0
3 |  | Montážní box pro expander plastový | ks | 1 | 0 | 0 | 0
4 |  | Záložní napájecí zdroj 12V/3A | ks | 1 | 0 | 0 | 0
5 |  | Záložní akumulátor 12V/7Ah | ks | 1 | 0 | 0 | 0
6 |  | Sdělovací kabel pro připojení detektorů | m | 215 | 0 | 0 | 0
7 |  | Sdělovací kabel pro připojení sběrnice expanderu | m | 215 | 0 | 0 | 0
8 |  | Trubka ohebná pro montáž pod omítku | m | 215 | 0 | 0 | 0
10 |  | Vysekání kabelové drážky do cihlového zdiva vč. začištění | m | 215 | 0 | 0 | 0
12 |  | Výmalba | m2 | 280 | 0 | 0 | 0
13 |  | Průrazy zdí mezi místnostmi | ks | 1 | 0 | 0 | 0
14 |  | Průrazy zdí mezi podlažími | ks | 1 | 0 | 0 | 0
15 |  | Zapravení průrazů | ks | 2 | 0 | 0 | 0
16 |  | SDK konstrukce | m2 | 44 | 0 | 0 | 0
17 |  | Ozivení a naprogramování systému | kpl | 1 |  | 0 | 0
18 |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 | 0
19 |  | Výchozí revize systému vč. revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0 | 0
20 |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 | 0
21 |  | Koordinace s ostatními profesemi | kpl | 1 |  | 0 | 0
22 |  | eps
Domovní videotelefon - DVT
1 |  | Videotablo venkovní IP | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2 |  | Videotelefon IP | ks | 1 | 0 | 0 | 0
3 |  | Ethernet napájecí zdroj PoE pro videotelefon | ks | 1 | 0 | 0 | 0
4 |  | Ethernet napájecí zdroj PoE pro videotablo | ks | 1 | 0 | 0 | 0
5 |  | Bok pro napáječ a přepěťovou ochranu | ks | 1 | 0 | 0 | 0
6 |  | Přepěťová ochrana silového napájení typ 3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
7 |  | Sdělovací kabel pro videotablo a videotelefon | m | 350 | 0 | 0 | 0
8 |  | Trubka ohebná pro montáž pod omítku | m | 150 | 0 | 0 | 0
10 |  | Vysekání kabelové drážky do cihlového zdiva vč. začištění | m | 40 | 0 | 0 | 0
12 |  | Výmalba | m2 | 40 | 0 | 0 | 0
13 |  | Průrazy zdí mezi místnostmi | ks | 3 | 0 | 0 | 0
14 |  | Průrazy zdí mezi podlažími | ks | 1 | 0 | 0 | 0
15 |  | Zapravení průrazů | ks | 4 | 0 | 0 | 0
16 |  | SDK konstrukce | m2 | 21 | 0 | 0 | 0
17 |  | Ozivení a naprogramování systému | kpl | 1 |  | 0 | 0
18 |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 | 0
19 |  | Výchozí revize systému vč. revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0 | 0
20 |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 | 0
21 |  | Koordinace s ostatními profesemi | kpl | 1 |  | 0 | 0
Orientační hlasový majáček pro nevidomé
1 |  | Orientační hlasový majáček pro nevidomé | ks | 1 | 0 | 0 | 0
3 |  | Ozivení a naprogramování systému | kpl | 1 |  | 0 | 0
4 |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 | 0
5 |  | Výchozí revize systému vč. revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0 | 0
6 |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 | 0
7 |  | Koordinace s ostatními profesemi | kpl | 1 |  | 0 | 0
ethernet pro výtah
1 |  | ethernet pro výtah | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
napojení výtahu na EPS
1 |  | napojení na EPS | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
2 |  | kabely P15-R, třída reakce na oheň B2cas1d1 | m | 120 | 0 | 0 | 0
3 |  | automatický hlásič požáru | ks | 2 | 0 | 0 | 0
4 |  | kabely, třída reakce na oheň B2cas1d1 | m | 60 | 0 | 0 | 0

## ERO
| Stavba: | Rekonstrukce výtahu a stavebních prostor na bezbariérové užívání
| Objekt: | Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchila 4/1938, Praha 3
Část : evakuační rozhlas
P.č. | Položka | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem (Kč)
1 | zesilovač | Evakuační rozhlasová ústředna certifikovaná dle EN54-16 - rozšíření 360W, 6 zón s individuální regulací hlasitosti, lokální audio vstup pro možnost vlastního audio programu nezávislého na zbytku systému, provozní i evakuační logické vstupy a výstupy, permanentní monitorování 100V linek bez přerušení audiosignálu. | ks | 1 | 0 | 0
2 |  | instalace | ks | 1 | 0 | 0
3 | napájecí zdroj | Centrální UPS - pro záložní zdroj - 360W/30minut | ks | 1 | 0 | 0
4 |  | instalace | ks | 1 | 0 | 0
5 | TYP 1 |  | ks |  |  | 0
6 |  | instalace | ks |  |  | 0
7 | TYP 2 | EN54-24 certifikovaný reproduktor podhledový 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 94dB (stř. hod. 1W/1m @ 500Hz-5kHz Pink Noise), vyzařovací úhel 165° (500Hz), 175° (1kHz), 165° (2kHz), 70° (4kHz), kov, bílý, EVAC svorkovnice, 180mm, certifikován dle EN54 i pro použití bez požárního krytu!, číslo certifikátu 0359-CPD-0100 | ks | 90 | 0 | 0
8 |  | instalace | ks | 90 | 0 | 0
9 | TYP 2 - kryt | EN54-24 certifikovaný požární kryt pro reprduktor typu 2 | ks | 90 | 0 | 0
10 |  | instalace | ks | 90 | 0 | 0
11 | TYP 3 |  | ks |  |  | 0
12 |  | instalace | ks |  |  | 0
13 | PRAFlaDUR | kabel Prafladur 2x1,5 PH180/E90 dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 | m | 850 | 0 | 0
14 |  | instalace | m | 850 | 0 | 0
15 |  | normované příchytky pro kabel PRAFLADUR po 300mm. Příchytka + šroub. Sada po 100ks | sada | 2500 | 0 | 0
16 |  | instalace | sada | 2500 | 0 | 0
17 |  | kabelový žlab - 100x50 normová konstrukce do podhledu - a stoupací kabelové trasy | m | 50 | 0 | 0
18 |  | instalace | m | 50 | 0 | 0
Díl |  | Ostatní
73 |  | Pomocné instalační práce - SDK požární kryty | kpl | 1 | 0 | 0
74 |  | Požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0
75 |  | Vypracování měřícího protokolu včetmě protokolu srozumitelnosti | kpl | 1 | 0 | 0
76 |  | Provozní zkoušky | kpl | 1 | 0 | 0
77 |  | Vyhotovení dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0
78 |  | Zaškolení správce/investora/nájemců | kpl | 1 | 0 | 0
0
[5 empty] | materiál a instalace | 0
[5 empty] | ostatní | 0
[5 empty] | celkem | 0

## Příloha č.1
Příloha č.1
Třídění odpadů vzniklých v průběhu provádění díla bude tříděno a likvidováno dle Metodického návodu odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi.
Minimálně 70% odpadu vzniklého při realizaci díla je nutno dále recyklovat. Obaly čistého vybavení budou v maximální míře zpětně využitelné.
Katalog odpadů - skupina 17
Odpady označené * jsou kategorizovány jako nebezpečné odpady.
2008-07-31
17 | STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)
17 01 | Beton, cihly, tašky a keramika
17 01 01 | Beton
17 01 02 | Cihly
17 01 03 | Tašky a keramické výrobky
17 01 06* | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 02 | Dřevo, sklo a plasty
17 02 01 | Dřevo
17 02 02 | Sklo
17 02 03 | Plasty
17 02 04* | Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
17 03 | Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
17 03 01* | Asfaltové směsi obsahující dehet
17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 03 03* | Uhelný dehet a výrobky z dehtu
17 04 | Kovy (včetně jejich slitin)
17 04 01 | Měď, bronz, mosaz
17 04 02 | Hliník
17 04 03 | Olovo
17 04 04 | Zinek
17 04 05 | Železo a ocel
17 04 06 | Cín
17 04 07 | Směsné kovy
17 04 09* | Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
17 04 10* | Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky
17 04 11 | Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
17 05 | Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení, vytěžená jalová hornina a hlušina
17 05 03* | Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 04 01 | Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží
17 05 05* | Vytěžená jalová hornina a hlušina obsahující nebezpečné látky
17 05 06 | Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
17 05 07* | Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky
17 05 08 | Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
17 06 | Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
17 06 01* | Izolační materiál s obsahem azbestu
17 06 03* | Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
17 06 03 01* | Izolační materiály na bázi polystyrenu obsahující nebezpečné látky
17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
17 06 04 01 | Izolační materiály na bázi polystyrenu s obsahem POPs vyžadující specifický způsob nakládání s ohledem na nařízení o POPs
17 06 04 02 | Izolační materiály na bázi polystyrenu
17 06 05* | Stavební materiály obsahující azbest
17 08 | Stavební materiál na bázi sádry
17 08 01* | Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami
17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
17 09 | Jiné stavební a demoliční odpady
17 09 01* | Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť
17 09 02* | Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB)
17 09 03* | Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
Pro stavební práce hrazené z prostředků OP JAK platí:
• Se stavebním odpadem včetně použitých obalů je nutné nakládat dle hierarchie odpadového hospodářství zejména ve smyslu zákona o odpadech a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Prioritou je předcházení vzniku odpadu. Jestliže nelze vzniku odpadu předejít, pak musí dojít k jeho přípravě k opětovnému použití – recyklaci, a to v úrovni nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný;
• Hospodářské subjekty provádějící stavební práce jsou povinné zajistit, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem dokumentu K(2000) 1147)) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem;
• Podmínka platí pro všechny stavební práce – výstavbu, změny dokončených staveb, případně též údržbu dokončených staveb;
• Pro plnění podmínky významně nepoškozovat životní prostředí není nutné splnit definici odpadu dle zákona o odpadech – započítávají se i další materiály, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle českého zákona. Doporučuje se nicméně, aby realizátor opatření, kdy demoliční materiál znovu užívá v rámci své činnosti, měl povolení nakládání s odpadem;
• Skládkování včetně technického zajištění skládky je vyloučeno a nelze jej považovat za využití, jedná se vždy o odstranění odpadu. Skládkování je explicitně vyloučen dle čl. 17 nařízení 852/2020, na který se legislativa EU fondů z pohledu zásady DNSH245 odkazuje.
Podrobné informace o vhodném postupu viz dokumentace:
• Metodický návod Ministerstva životního prostředí: https://www.mzp.cz/cz/stavebni_demolicni_odpady;
• Protokol EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady: https://www.mpo.cz/cz/stavebnictvi-a-suroviny/strategicke-dokumenty-pro-udrzitelne-stavebnictvi/protokol-eu-o-nakladani-se-stavebnimi-a-demolicnimi-odpady--241557/;
• mezinárodní standardy ISO 20887;

## Příloha č.2
Příloha č.2
Při instalaci těchto zařízení k využívání vody, je nutné dodržet tyto technické specifikace:
a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.
Dokladování pro instalovaná zařízení k využívání vody: doložení spotřeby vody technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU.

## Příloha č.3
Příloha č.3
V rámci plnění povinností podle této smlouvy je zhotovitel povinen dbát na to, aby jeho plnění splňovalo níže uvedené podmínky:
• Se stavebním odpadem včetně použitých obalů je nutné nakládat dle hierarchie odpadového hospodářství zejména ve smyslu zákona o odpadech a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Zhotovitel je povinen předcházet vzniku odpadu. Jestliže nelze vzniku odpadu předejít, pak musí dojít k jeho přípravě k opětovnému použití – recyklaci, a to v úrovni nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný;
• Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem dokumentu K(2000) 1147)) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem;
Pro plnění podmínky významně nepoškozovat životní prostředí není nutné splnit definici odpadu dle zákona o odpadech – započítávají se i veškeré další materiály, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle právních předpisů.
Skládkování včetně technického zajištění skládky je vyloučeno a nelze jej považovat za využití, jedná se vždy o odstranění odpadu. Skládkování je explicitně vyloučen dle čl. 17 nařízení 852/2020, na který se legislativa EU fondů z pohledu zásady DNSH245 odkazuje.
• Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, musí zhotovitel zajistit splnění následujících parametrů:
a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.
Dokladování pro instalovaná zařízení k využívání vody: doložení spotřeby vody technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU.
• Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.
Dokladování: pro instalovaná zařízení k využívání vody: doložení spotřeby vody technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU; pro doložení výše uvedené podmínky pro stavební prvky a materiály použité při stavbě: doklad o shodě materiálů.