## Souhrn
Krycí list nabídky
Akce : | ACS - vstup do pokojů pro 70 dveří UPS záloha 6 hodin, Generální klíč
ACS - společná HW a SW |  | 0
ACS - Dveře a servis |  | 0
Celkem bez DPH |  | 0
DPH 21% |  | 0
Celkem s DPH |  | 0
Dell Computer spol. s r.o. V Parku 2325/16 148 00 Praha 11
Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta UK Kateřinská 32 121 08 Praha 2
Dell Computer spol. s r.o. V Parku 2325/16 148 00 Praha 11
Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta UK Albertov 6 128 43 Praha 2
Dell Computer spol. s r.o. V Parku 2325/16 148 00 Praha 11
Správa účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze

## Společný HW,SW
ACS - společný HW a SW
| Jednotka | Množství | J. cena materiálu | Materiál celkem | J. cena montáže | Montáž celkem | Celková cena mat. a montáž
Systémové komponenty - přístupový sysém SW | [6 empty] | 0
základní agenda kontrola přístupu 70 AP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
uživatelská licence kontroly přístupu 5 uživatelů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
synchronizace personálních záznamů mezi informačním systémem a SW ACS, obousměrná - napojení na ISKAM | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční cena Servisní a systémové podpory výrobce, aktualizace SW. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Systémové komponenty - přístupový systém HW | [6 empty] | 0
lokální komunikační server pro snímače, 2xEthernet, RACK verze | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zdroj pro lokální komunikační server | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bezkontaktní snímač 13,56 MHz (MIFARE, DESFire) pro zadávání karet, USB | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bezkontaktní karta Mifare 1kB | ks | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Klíčenka Mifare 1kB | ks | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Systémové komponenty - IT | [6 empty] | 0
Patch panel 24xRJ45 Cat.5E UTP 1U černý - beznástrojový | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvodný panel 230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vyvazovací panel | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Switch dle požadavků VŠE kompatibilní se stávající sítí - Aruba 2930F 48GPoE+4SFP+740W Swch - JL558A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UPS záloha 1 switch plně obsazený (48 čteček) doba zálohy 6 hodin. -UPS 1/1fáze, 3kVA, + Externí baterie pro UPS | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nastavení a oživení | [6 empty] | 0
Oživení a konfigurace systému | clk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zaškolení obsluhy systému 2x 2 hodiny | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vedlejší rozpočtové náklady | [6 empty] | 0
Doprava Praha | clk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0

## Dveře
ACS komponenty dveře
| Jednotka | Množství | J. cena materiálu | Materiál celkem | J. cena montáže | Montáž celkem | Celková cena mat. a montáž
Systémové komponenty - ACS | [6 empty] | 0
bezkontaktní snímač 13,56 MHz (MIFARE, DESFire) napájení PoE, komunikace přes TCPIP | ks | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kryt snímače, šedý (grey) | ks | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bluethoth modul pro otevírání mobilním telefonem pro snímače | ks | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Systémové komponenty - dveře | [6 empty] | 0
Zadlabací samozamykací elektromechanický zámek, rozteč 72mm Backset 55mm, Certifikace na bezpečnostní a protipožární dveře | ks | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel 6 metrů s konektorem | ks | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabelová průchodka | ks | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
protiplech - rohový | ks | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dělený čtyřhran | ks | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kování klika koule bezpečnostní | ks | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Uprava dveří pro elektromechanický zámek | ks | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bezpečnostní vložka BT3 pro jednotný klíč | ks | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Klíč - 10ks generální + 2ks každé dveře | ks | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Protipožární dveře ve specifikaci El-30-DP3-C2 (se samozavíračem) | ks | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabeláž | [6 empty] | 0
Kabel UTP Cat.5E | m | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Krabice KU68 | ks | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabelová trasa | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trubka ohebna | m | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LISTA HRANATA 2M LH 60X40 HD | m | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nastavení a oživení | [6 empty] | 0
Oživení a konfigurace systému | clk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pomocné práce | [6 empty] | 0
Vybourání drážky šíře 25mm, hloubky 25mm bez zapravení | m | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bourací a stavební přípomice | hod | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Úklidové práce | clk | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průraz v cihelném zdivu do tl. 300 mm | clk | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průraz v cihelném zdivu od tl. 750 mm | clk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pomocné práce technika | hod | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pomocný materiál | clk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vedlejší rozpočtové náklady | [6 empty] | 0
Doprava Praha | clk | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0

## Servis
ACS vstup - záruční servis 5 let + pozáruční servis 5 let
| P/N | Jednotka | Množství | J. cena materiálu | Materiál celkem | J. cena montáže | Montáž celkem | Celková cena mat. a montáž
0
Kontrola systému a Upgrade FW,udržba zámků - záruční servis | 1 rok | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kontrola systému a Upgrade FW,udržba zámků - pozáruční servis | 1 rok | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Garance technika - servisní zásah do 12 hodin včetně víkendů a svátků | 1 rok | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vedlejší rozpočtové náklady | [7 empty] | 0
Doprava Praha |  | clk | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem bez DPH | [7 empty] | 0
Servis bude prováděn minimálně 1x ročně