## Rekapitulace
Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768
|  | Zakázka číslo: |  |  | Z-2021/0043
|  | Název: |  |  | Koleje VŠE - blog G
Rekapitulace
| Kap. |  | Popis položky | [5 empty] | Základ DPH | Základ 21,00%
| A. |  | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| 1. |  | C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ | [5 empty] | 0 | 0
| 2. |  | Podíl přidružených výkonů 4,80% z C21M a navázaného materiálu | [5 empty] | 0 | 0
| 4. |  | Stavební připomoc | [5 empty] | 0 | 0
| 5. |  | MATERIÁL | [5 empty] | 0 | 0
| 6. |  | Podružný materiál 5,00% | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | CELKEM URN | [5 empty] | 0 | 0
| B. |  | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| 7. |  | GZS 2,50% z C21M a navázaného materiálu | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | CELKEM VRN | [5 empty] | 0 | 0
| Σ |  | REKAPITULACE CELKEM | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Základ DPH (*) |  | DPH |  | Celkem s DPH
| Sazba 21,00% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem: |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
(*) byl upraven z důvodu zaokrouhlení
Děkujeme za Vaši zakázku. Těšíme se na další spolupráci.

## Položky všech ceníků
Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768
C21M - Elektromontáže
| Poř.č. |  | Číslo pol. |  |  |  | Popis položky |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 210010002 |  |  |  | trubka plastová ohebná instalační průměr 16mm (PO) |  |  | 500 | m | 0
| 2 |  | 210010003 |  |  |  | trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm (PO) |  |  | 800 | m | 0
| 5 |  | 210010301 |  |  |  | krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) bez zapojení |  |  | 2700 | ks | 0
| 6 |  | 210010311 |  |  |  | krabice odbočná s víčkem (1902, KO 68, KU 68) kruhová bez zapojení |  |  | 400 | ks | 0
| 8 |  | 210010321 |  |  |  | krabice odbočná s víčkem a svork. (1903, KR 68) kruhová vč. zapojení |  |  | 300 | ks | 0
| 9 |  | 210100001 |  |  |  | ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2 |  |  | 2300 | ks | 0
| 11 |  | 210100002 |  |  |  | ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 6mm2 |  |  | 660 | ks | 0
| 12 |  | 210100003 |  |  |  | ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2 |  |  | 200 | ks | 0
| 14 |  | 210110001 |  |  |  | spínač ventilu VZT |  |  | 128 | ks | 0
| 14 |  | 210110001 |  |  |  | montáž TOTAL STOP |  |  | 1 | ks | 0
| 14 |  | 210110001 |  |  |  | spínač nástěnný prostředí obyčejné 1-pólový řazení 1 |  |  | 384 | ks | 0
| 15 |  | 210110001 |  |  |  | spínač nástěnný prostředí vlhké 1-pólový řazení 1 |  |  | 52 | ks | 0
| 18 |  | 210111021 |  |  |  | zásuvka v krabici prostředí obyčejné 10/16A 250V 2P+Z |  |  | 1928 | ks | 0
| 19 |  | 210111021 |  |  |  | zásuvka v krabici prostředí vlhké 10/16A 250V 2P+Z |  |  | 61 | ks | 0
| 22 |  | 210190001 |  |  |  | montáž zasuvkové skříně |  |  | 2 | ks | 0
| 22 |  | 210190001 |  |  |  | montáž oceloplech. rozvodnic do 20kg |  |  | 86 | ks | 0
| 23 |  | 210190003 |  |  |  | montáž oceloplech. rozvodnic do 100kg () |  |  | 23 | ks | 0
| 23 |  | 210190004 |  |  |  | montáž oceloplech. rozvodnic do 250kg () |  |  | 1 | ks | 0
| 25 |  | 210200008 |  |  |  | montáž nouzového svítidla (pikrogram/inverter) |  |  | 230 | ks | 0
| 26 |  | 210200091 |  |  |  | montáž svítidla |  |  | 1098 | ks | 0
| 27 |  | 210800101 |  |  |  | CYKY 2Ax1.5mm2 (CYKY 2O1.5) 750V |  |  | 1280 | m | 0
| 33 |  | 210800105 |  |  |  | CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V |  |  | 7350 | m | 0
| 34 |  | 210800106 |  |  |  | CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V |  |  | 9800 | m | 0
| 35 |  | 210800115 |  |  |  | CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V |  |  | 1000 | m | 0
| 36 |  | 210800116 |  |  |  | CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V |  |  | 480 | m | 0
| 38 |  | 210800118 |  |  |  | CYKY 5Cx10mm2 (CYKY 5J10) 750V |  |  | 44 | m | 0
| 38 |  | 210800118 |  |  |  | CYKY 4Cx16mm2 (CYKY 4J10) 750V |  |  | 850 | m | 0
| 40 |  | 210800117 |  |  |  | CYKY 5Cx4mm2 (CYKY 5J4) 750V |  |  | 1050 | m | 0
| 41 |  | 210800525 |  |  |  | CY 2.5mm2 (H07V-U) zelenožlutý |  |  | 800 | m | 0
| 42 |  | 210800526 |  |  |  | CY 4mm2 (H07V-U) zelenožlutý |  |  | 1500 | m | 0
| 42 |  | 210800526 |  |  |  | CY 6mm2 (H07V-U) zelenožlutý |  |  | 500 | m | 0
| 44 |  | 210800545 |  |  |  | CYA 35mm2 (H07V-U) zelenožlutý |  |  | 90 | m | 0
| 48 |  | 215112211 |  |  |  | montáž pohyb. čidla |  |  | 285 | ks | 0
| 59 |  | 220730001 |  |  |  | montáž kab. žebžík |  |  | 70 | m | 0
| 1 |  | 210010002 |  |  |  | trubka plastová ohebná instalační průměr 16mm (PO) |  |  | 800 | m | 0
| 29 |  | 210800101.1 |  |  |  | kabelový žlab MARS 125/50mm vč. víka a podpěrek |  |  | 800 | m | 0
| 29 |  | 763164531 |  |  |  | protipožární kastlík 2x1,5 mm + 2x40 mm minerální izolace (mont. + mat.) |  |  | 800 | m | 0
| 29 |  | 763164531 |  |  |  | vyhotovení protipožární vč. štítku nad 100 mm |  |  | 34 | ks | 0
| 29 |  | 763164531 |  |  |  | vyhotovení protipožární vč. štítku do 100 mm |  |  | 16 | ks | 0
| 29 |  | 763164531 |  |  |  | vyhotovení protipožární vč. štítku do 50 mm |  |  | 200 | ks | 0
| 1 |  | 320410001 |  |  |  | Celk.prohl.el.zaříz.a vyhot.rev.zp. |  |  | 1 | kpl | 0
| 3 |  | 320410002 |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  | 1 | kpl | 0
| 29 |  | 763164531 |  |  |  | demontáže |  |  | 1 | kpl | 0
Montáž celkem: | [12 empty] | 0
Celkem za ceník:
|  | Cena: |  | 0
Základ DPH
| Základ 21,00% |  |  |  | 0
| Celkem: |  |  |  | 0
Stavební připomoc
| Poř.č. |  | Číslo pol. |  |  |  | Popis položky |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 320410001 |  |  |  | Drážkování včetně zpětného zapravení + štuk |  |  | 3400 | m | 0
| 2 |  | 460690041 |  |  |  | Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách betonových nebo kamenných průměru do 8 mm |  |  | 1500 | ks | 0
| 2 |  | 360020594.1 |  |  |  | vyvrtání otvoru do R=72mm v žb. Desce, tl. 200 mm |  |  | 16 | ks | 0
| 3 |  | 360020594 |  |  |  | vyvrtání otvoru do R=50mm |  |  | 12 | ks | 0
| 3 |  | 360020592 |  |  |  | vyvrtání otvoru do R=30mm |  |  | 220 | ks | 0
| 3 |  | 360020592.2 |  |  |  | otvor hr. 100x400 do žb. stěny |  |  | 140 | ks | 0
| 3 |  | 360020592.3 |  |  |  | otvor hr. 200x200 do žb. stěny |  |  | 140 | ks | 0
| 3 |  | 360020592.4 |  |  |  | otvor hr. 100x200 do žb. stěny |  |  | 140 | ks | 0
| 4 |  | 320410018 |  |  |  | Drážkování do 20mm včetně zpětného zapravení + štuk |  |  | 3100 | m | 0
Montáž celkem: | [12 empty] | 0
Celkem za ceník:
|  | Cena: |  | 0 |  | Kč
Základ DPH
| Základ 21,00% |  |  |  | 0
| Celkem: |  |  |  | 0
Materiály
| Poř.č. |  | Číslo pol. |  |  |  | Popis položky |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 53 |  | 02960 |  |  |  | CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) |  |  | 1000 | m | 0
| 54 |  | 02961 |  |  |  | CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) |  |  | 400 | m | 0
| 55 |  | 02962 |  |  |  | CYKY 5Cx4mm2 (CYKY 5J4) |  |  | 1020 | m | 0
| 56 |  | 03184 |  |  |  | CYKY 5Cx10mm2 (PU) |  |  | 44 | m | 0
| 56 |  | 03184 |  |  |  | CYKY 4Cx16mm2 (PU) |  |  | 850 | m | 0
| 72 |  | 33726 |  |  |  | CY 2.5mm2 (H07V-U) zelenožlutý |  |  | 800 | m | 0
| 73 |  | 33736 |  |  |  | CY 4mm2 (H07V-U) zelenožlutý |  |  | 1500 | m | 0
| 73 |  | 33736 |  |  |  | CY 6mm2 (H07V-U) zelenožlutý |  |  | 500 | m | 0
| 75 |  | 33766 |  |  |  | CYA 50mm2 (H07V-U) zelenožlutý |  |  | 90 | m | 0
| 76 |  | 33912 |  |  |  | CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) |  |  | 7350 | m | 0
| 77 |  | 33918 |  |  |  | 1-CXKH-V-J 3x2,5 |  |  | 120 | m | 0
| 77 |  | 33918 |  |  |  | CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) |  |  | 9800 | m | 0
| 78 |  | 34058 |  |  |  | kabelový žebřík 110x600mm |  |  | 70 | m | 0
| 81 |  | 45613 |  |  |  | CYKY 3Bx95+70mm2 1kV |  |  | 15 | m | 0
| 87 |  | 45613 |  |  |  | rozvaděč R-prádelna vč. vybavení |  |  | 1 | ks | 0
| 87 |  | 45613 |  |  |  | rozvaděč RH vč. vybavení |  |  | 1 | ks | 0
| 87 |  | 45613 |  |  |  | rozvaděč RT vč. vybavení |  |  | 10 | ks | 0
| 87 |  | 45613 |  |  |  | rozvaděč RS vč. vybavení |  |  | 10 | ks | 0
| 89 |  | 45613 |  |  |  | rozvaděč RB vč. vybavení |  |  | 66 | ks | 0
| 90 |  | 45613 |  |  |  | rozvaděč RP 144M; EI30-DP1 vč. vybavení |  |  | 13 | ks | 0
| 96 |  | 45613 |  |  |  | svítidlo 1 x LED, 22W, spol. chodby + chodby buňky + WC |  |  | 238 | ks | 0
| 96 |  | 45613 |  |  |  | svítidlo 1 x LED, 36W, koupelny stropní + kuch. prostor |  |  | 128 | ks | 0
| 96 |  | 45613 |  |  |  | svítidlo 1 x LED, 42W, pokoje buňky |  |  | 256 | ks | 0
| 97 |  | 45613 |  |  |  | svítidlo 1 x LED, 36W, nízké UGR - studovny |  |  | 100 | ks | 0
| 97 |  | 45613 |  |  |  | svítidlo kuch. linka |  |  | 64 | ks | 0
| 97 |  | 45613 |  |  |  | svítidlo nad umyvadlem |  |  | 128 | ks | 0
| 97 |  | 45613 |  |  |  | svítidlo 1 x LED, 20W, IP 45 sklady a TM |  |  | 65 | ks | 0
| 100 |  | 45613 |  |  |  | třírámeček |  |  | 64 | ks | 0
| 101 |  | 45613 |  |  |  | dvourámeček |  |  | 680 | ks | 0
| 4 |  | 000002 |  |  |  | MEB |  |  | 24 | ks | 0
| 6 |  | 000002 |  |  |  | nouzové svítidlo, 60 min. |  |  | 85 | ks | 0
| 6 |  | 000002 |  |  |  | piktogram, 60 min. |  |  | 30 | ks | 0
| 7 |  | 000002 |  |  |  | TOTAL STOP |  |  | 1 | ks | 0
| 7 |  | 000002 |  |  |  | pohybové čidlo |  |  | 225 | ks | 0
| 14 |  | 00201 |  |  |  | trubka ohebná instal. PVC 2316 průměr 16mm |  |  | 500 | m | 0
| 15 |  | 00202 |  |  |  | trubka ohebná instal. PVC 2323 průměr 23 |  |  | 800 | m | 0
| 18 |  | 00302 |  |  |  | krabice KO 68 |  |  | 400 | ks | 0
| 19 |  | 00303 |  |  |  | krabice KR 68 |  |  | 300 | ks | 0
| 21 |  | 00313 |  |  |  | krabice KU 68/1 |  |  | 2700 | ks | 0
| 22 |  | 00700 |  |  |  | spínač VZT ventil |  |  | 128 | ks | 0
| 22 |  | 00700 |  |  |  | zdroj 12 V, ventil VZT |  |  | 128 | ks | 0
| 22 |  | 00700 |  |  |  | spínač kolébkový č. 1 |  |  | 384 | ks | 0
| 26 |  | 00710 |  |  |  | spínač kolébkový č. 1 do vlhka |  |  | 46 | ks | 0
| 27 |  | 00768 |  |  |  | zásuvka 16A, 230 V IP44 |  |  | 54 | ks | 0
| 29 |  | 00775 |  |  |  | zásuvka v krabici prost.obyč.10/16A 250V 2P+Z |  |  | 1928 | ks | 0
| 48 |  | 02900 |  |  |  | CYKY 2Ax1.5mm2 (CYKY 2O1.5) |  |  | 1280 | m | 0
| 60 |  | 10052 |  |  |  | kabel.žlab MARS 125/50 |  |  | 800 | m | 0
| 60 |  | 10052 |  |  |  | víko MARS 125 |  |  | 800 | m | 0
| 60 |  | 10052 |  |  |  | nosník žlabu MARS 125 |  |  | 800 | ks | 0
| 60 |  | 10052 |  |  |  | hmoždinka M8 |  |  | 1500 | ks | 0
| 60 |  | 10052 |  |  |  | zásuvková skříň |  |  | 2 | ks | 0
| 60 |  | 10052 |  |  |  | protipožární ucpávka |  |  | 125 | ks | 0
| Základ 21,00% DPH: | [11 empty] | 0
Celkem za materiály:
|  | Cena: |  | 0
Základ 21,00%
| Prořez 5,00% | [6 empty] | 0
Základ DPH
| Základ 21,00% |  |  |  | 0
| Celkem: |  |  |  | 0